| Názov obstarávateľa: | MIRAN, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 35790351 |
| Predmet zákazky: | Fotovoltaický systém |
| Množstvo: | 1 komplet |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | x |
| --- | --- |
| Fotovoltaický systém s výkonom do 99,50 kWp. | x |
| Konštrukcia na strechu. | x |
| Počet panelov min. 190 ks. | x |
| Optimalizér min. 100 ks. | x |
| Striedač (1 kus). | x |
| Dispečing. | x |
| Meracie trafo (3 kusy). | x |
| Smartmeter (1 kus). | x |
| Rozvádzač. | x |
| Prípojný bod. | x |
| Elektroinštalačný materiál. | x |
| Inštalácia, revízia, uvedenie do prevádzky. | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Celková cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača