|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | MIRAN, s.r.o. |
| **IČO:**  | 35790351 |
| **Predmet zákazky:** | Fotovoltaický systém |
| **Množstvo:** | 1 komplet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** | x |
|

|  |
| --- |
|  Fotovoltaický systém s výkonom do 99,50 kWp  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Konštrukcia na strechu  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Počet panelov min. 190 ks  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Optimalizér min. 100 ks  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Striedač (1 kus)  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Dispečing  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Meracie trafo (3 kusy)  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Smartmeter (1 kus)  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Rozvádzač  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Prípojný bod  |

 | x |
|

|  |
| --- |
|  Elektroinštalačný materiál  |

 | x |
|

|  |
| --- |
| Inštalácia, revízia, uvedenie do prevádzky  |

 | x |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky**

 **a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
|  | Hodnota: |
| Celková cena v eur bez DPH  | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

 pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača