|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | MIRAN, s.r.o. |
| **IČO:** | 35790351 |
| **Predmet zákazky:** | Fotovoltaický systém |
| **Množstvo:** | 1 komplet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** | x |
| |  | | --- | | Fotovoltaický systém s výkonom do 99,50 kWp | | x |
| |  | | --- | | Konštrukcia na strechu | | x |
| |  | | --- | | Počet panelov min. 190 ks | | x |
| |  | | --- | | Optimalizér min. 100 ks | | x |
| |  | | --- | | Striedač (1 kus) | | x |
| |  | | --- | | Dispečing | | x |
| |  | | --- | | Meracie trafo (3 kusy) | | x |
| |  | | --- | | Smartmeter (1 kus) | | x |
| |  | | --- | | Rozvádzač | | x |
| |  | | --- | | Prípojný bod | | x |
| |  | | --- | | Elektroinštalačný materiál | | x |
| |  | | --- | | Inštalácia, revízia, uvedenie do prevádzky | | x |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky**

**a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ | |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ | |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ | |
| **Štatutárny zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ | |
|  | | Hodnota: |
| Celková cena v eur bez DPH | | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača