## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Kompletná škála embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Arteriálny embolektomický cievny katéter:
1.1 | latexový povrch balóna,
1.2 | požaduje sa dostatočná flexibilita bez možnosti zalamovania a pevnosť katétra,
1.3 | súčasťou je intraluminálny mandrén pre zavádzanie cez starší tromembolický uzáver,
1.4 | pevné trubicové balenie,
1.5 | požadované rozmery arteriálneho embolektomického katétra:
1.5.1 | typ 1:
- veľkosť: 2F
- dĺžka: 60 cm
1.5.2 | typ 2:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 40 cm
1.5.3 | typ 3:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 80 cm
1.5.4 | typ 4:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 40 cm
1.5.5 | typ 5:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 80 cm
1.5.6 | typ 6:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 80 cm
1.5.7 | typ 7:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
1.5.8 | typ 8:
- veľkosť: 7F
- dĺžka: 80 cm
1.6 | požaduje sa, pre všetky uvedené typy arteriálnych embolektomických cievnych katétrov diameter balóna: 4-14 mm
Položka č. 2 - Arteriálny embolektomický cievny katéter s prídavným lumenom:
2.1 | slúži na angiografické kontroly, preplach ciev a protéz, na aplikáciu trombolytika,
2.2 | poloha kontrolovaná RTG,
2.3 | požadované rozmery arteriálneho embolektomického cievneho katétra s prídavným lumenom:
2.3.1 | typ 1:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 40 cm
2.3.2 | typ 2:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 80 cm
2.3.3 | typ 3:
veľkosť: 3F
- dĺžka: 120 cm
2.3.4 | typ 4:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 40 cm
2.3.5 | typ 5:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 80 cm
2.3.6 | typ 6:
- veľkosť: 5,5F
- dĺžka: 40 cm
2.3.7 | typ 7:
- veľkosť: 5,5F
- dĺžka: 80 cm
2.3.8 | typ 8:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 40 cm
2.3.9 | typ 9:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
2.3.10 | typ 10:
- veľkosť: 7F
- dĺžka: 80 cm
2.4 | požaduje sa, pre všetky uvedené typy arteriálnych embolektomických katétrov s prídavným lumenom diameter balóna: 4 - 14 mm
Položka č. 3 - Venózny trombektobal:
3.1 | obsahuje mäkkú špičku umožňujúcu prienik cez chlopňový systém,
3.2 | požadované rozmery venózneho trombektovalu:
typ 1:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 12 mm
3.2.2 | typ 2:
- veľkosť: 8F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 13 mm
3.2.3 | typ 3:
- veľkosť: 10F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 19 mm
Položka č. 4 - Trombektobal pre cievne protézy:
4.1 | pružná kovová špička bez rizika zalomenia,
4.2 | bez rizika poškodenia protézy,
4.3 | požadované rozmery trombektobalu pre cievne protézy:
4.3.1 | typ 1:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 50 cm
4.3.2 | typ 2:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 50 cm
Položka č. 5 - Cievny katéter pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre:
5.1 | kovová špirála s latexovým krytím,
5.2 | požadované rozmery cievného katétra pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre:
5.2.1 | typ 1:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 80 cm
- diameter špirály: 6 mm
5.2.2 | typ 2:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 80 cm
- diameter špirály: 8 mm
5.2.3 | typ 3:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
- diameter špirály: 10 mm
Položka č. 6 - Oklúzny katéter:
6.1 | slúži na uzáver ciev rozličného kalibru vrátane aorty,
6.2 | požadované rozmery oklúzneho cievneho katétra:
6.2.1 | typ 1:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 40 cm
- diameter balóna: 5 mm
6.2.2 | typ 2:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 40 cm
- diameter balóna: 9 mm
6.2.3 | typ 3:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 40 cm
- diameter balóna: 11 mm
6.2.4 | typ 4:
- veľkosť: 8F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 28 mm, 45 mm
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby