| Názov obstarávateľa: | FALCO, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 36310751 |

| Predmet zákazky: | Kontrolná váha |
| --- | --- |
| Množstvo: | 4 ks |

Špecifikácia, požadované parametre a vlastnosti:

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Váživosť 6/15kg

Dielik 2/5g

Rozmer plošiny min.245x199mm

Rozmer zariadenia max 250x290x130

Konštrukcia Nerez, IP-68

Automatické vypnutie

Obchodné váženie

Akumulátor

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*