| Názov obstarávateľa: | FALCO, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 36310751 |

| Predmet zákazky: | Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie váživosť 60kg |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

Špecifikácia, požadované parametre a vlastnosti:

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Váživosť 60kg

Dielik 20g

Minimálna váživosť 500g

Dotykový displej

Nerezová vážiaca plošina min. 600x600mm

komunikácia RS-232, ethernet

pripojenie tlačiarní min. 1 ks Všetky druhy čiarových kódov, vrátane EAN 128, QR, atď šírka tlače min 104mm rozlíšenie tlače min 300dpi rýchlosť tlače min 200mm/s tlač sumárnych etikiet Kontinuálna tlač nevážených výrobkov Zabezpečenie vstupu obsluhy do programovania HW klúč na implementáciu dát do váhy

rozmer tlačiarne min 269 * 324 * 495 mm

priemer kotúča max 200mm

odlepovač a navíjač podkladu

Dutinka etikety min 76mm

Technická podpora 24/7/365

Príslušenstvo - Nerezový stojan

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*