|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Mäsovýroba s.r.o. |
| IČO: | 47571128 |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov / predmet zákazky: | **Fotovoltaika** |
| Množstvo: | **1 komplet** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | |
| Fotovoltický panel monokryštál typ: 455Wp - 66 kusov | |
| Aplikácia na šikmú strechu | |
| Sieťový striedač | |
| Riadenie výkonu a zber dát so zamedzením pretoku | |
| Konštrukcia – pozinkované oceľové/hliníkové profily na montáž panelov | |
| Rozvádzač DC/AC s vnútornou ochranou proti blesku a prepätiu, DC/AC rozvodnice | |
| Wattrouter + ochrana proti blesku | |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba\*:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby\*