## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | DPMB-Oprava MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 174368 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 174368 |  | 174368 | #NAME?
2 | SO02 | Dílna |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | SO03.01 | Montážní a instalační materiál |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | SO03.02 | Měření a regulace základní sestava |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | SO03.03 | Regulační ventily |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 174368 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: 2023-5515 - DPMB-Oprava MaR
#POPO | Popis objektu: SO02 - Dílna
#POPR | Popis rozpočtu: SO03.01 - Montážní a instalační materiál
#POPR | Popis rozpočtu: SO03.02 - Měření a regulace základní sestava
#POPR | Popis rozpočtu: SO03.03 - Regulační ventily
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_02 | Řídící systém, software |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO02 SO03.01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | DPMB-Oprava MaR | [25 empty] | STA
O: | SO02 | Dílna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO03.01 | Montážní a instalační materiál | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 9102.1 |  | 19622.9 | [17 empty] | DIL
1 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 61 | 1220 | 21 | 1476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.09955 | 1.991 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 20 |  |  | 23 | 460 | 0 | 0 | 21 | 556.6 | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 28 | 560 | 21 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.04633 | 0.9266 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 21 |  |  | 14 | 294 | 0 | 0 | 21 | 355.74 | 4e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 37123015xT | Kabel FTP CAT5e, PVC+PE, 4x2x0,55mm, bezhalogenový | m | 7.5 |  |  | 33 | 247.5 | 0 | 0 | 21 | 299.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách nebo lištách | m | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 35 | 262.5 | 21 | 317.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.057 | 0.4275 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 10 |  |  | 49.26 | 492.6 | 49.74 | 497.4 | 21 | 1197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 34572125R | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x40 | m | 10 |  |  | 54 | 540 | 0 | 0 | 21 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 210010344R00 | Krabice přístrojová LK 80/1 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 49 | 294 | 21 | 355.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.08017 | 0.48102 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 345714251R | Krabice elektroinstalační plastová 8102 | kus | 6 |  |  | 245 | 1470 | 0 | 0 | 21 | 1778.7 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | 34561420R | Svorka WAGO compact 2 /2273-202/ | kus | 24 |  |  | 4 | 96 | 0 | 0 | 21 | 116.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | 34561421R | Svorka WAGO compact 3 /2273-203/ | kus | 12 |  |  | 5 | 60 | 0 | 0 | 21 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 34561422R | Svorka WAGO compact 4 /2273-204/ | kus | 12 |  |  | 6 | 72 | 0 | 0 | 21 | 87.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky | kus | 20 |  |  | 1.5 | 30 | 43.5 | 870 | 21 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.07067 | 1.4134 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 433 580-126T | Revize elektro | kus | 1 |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 21 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 | [25 empty] | POP
16 | 220611603T01 | Vypracování projektu MaR | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 21 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.078 | 1.078 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 005231030R | Instalace, odstkoušení, zprovoznění | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 10819 | 10819 | 21 | 13090.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 60 |  |  | 14 | 840 | 0 | 0 | 21 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [25 empty] | POP
Díl: | M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 972.12 |  | 2771.88 | [17 empty] | DIL
19 | 210800606RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 25 |  |  | 29.57 | 739.25 | 27.43 | 685.75 | 21 | 1724.25 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.04667 | 1.1668 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 11 |  |  | 21.17 | 232.87 | 155.83 | 1714.13 | 21 | 2355.87 | 0.00025 | 0.00275 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.26417 | 2.9059 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | zem01 | ekvipotencilání svorkovnice EPS1 vč. dodávky | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 372 | 372 | 21 | 450.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO02 SO03.02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | DPMB-Oprava MaR | [25 empty] | STA
O: | SO02 | Dílna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO03.02 | Měření a regulace základní sestava | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 29140 |  | 4295 | [17 empty] | DIL
1 | 45166013-3001T | Rozvaděčová skříň rozměry 600x800x300 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 |  |  | 28540 | 28540 | 0 | 0 | 21 | 34533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace. | [25 empty] | POP | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
2 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 4.536 | 4.536 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 4051000100.ROT | Příslušenství rozvaděče Atest, zkoušky, prohlášení o shodě | ks | 1 |  |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 21 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 23 |  |  | 0 | 0 | 33 | 759 | 21 | 918.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.0505 | 1.1615 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 40 | 400 | 21 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210100361R00 | Zátka ucpávková K (zaslepení) P 13,5 - P 42 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 8 | 16 | 21 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.0125 | 0.025 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 112 | 1120 | 21 | 1355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.16867 | 1.6867 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém, software |  |  |  | 0 |  | 18400 |  | 24690 | [17 empty] | DIL
8 | AMiNi4DW2T | 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver | ks | 1 |  |  | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 21 | 22264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 222611451R00 | Montáž ostatních zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 740 | 740 | 21 | 895.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 21101T03 | Software - uživatelský software DDC | DB | 15 |  |  | 0 | 0 | 800 | 12000 | 21 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [25 empty] | POP | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
11 | 21101T06T00 | Software MT- generace datových bodů do Grafické centrály např. Aréna | DB | 15 |  |  | 0 | 0 | 700 | 10500 | 21 | 12705 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uživatelská vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT v definovaném rozsahu software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [25 empty] | POP | Uživatelská vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT v definovaném rozsahu software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
12 | 21101T04 | Software - TEST 1:1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 21 | 1754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce. | [25 empty] | POP | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce.
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 5420 |  | 8130 | [17 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [25 empty] | POP
13 | AF20-B65T | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 | ks | 1 |  |  | 890 | 890 | 0 | 0 | 21 | 1076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | VF10-1B65NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC10k, -40..150°C, IP65 Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 150mm, IP65, no well | Soubor | 3 |  |  | 890 | 2670 | 0 | 0 | 21 | 3230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 220611241R00 | Spínač zaplavení | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 850 | 850 | 21 | 1028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0.663 | 0.663 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | QBE2003-P4T | Čidlo tlaku 0…4 bar, 4-20mA | ks | 1 |  |  | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 21 | 2250.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
17 | 219010002T02 | Montáž snímače aktivního | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 585 | 4680 | 21 | 5662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 6.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 219010002T04 | Montáž Motorů /čerpadel/ do 5 kW | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 650 | 1950 | 21 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 220-61-140-07T00 | Zapojení, nastavení Zařízení dodávka třetích stran | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 650 | 650 | 21 | 786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zapojení napájení a ovládání, připojení kabelů na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD | [25 empty] | POP | Zapojení napájení a ovládání, připojení kabelů na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO02 SO03.03 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | DPMB-Oprava MaR | [25 empty] | STA
O: | SO02 | Dílna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO03.03 | Regulační ventily | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 50424 |  | 1400 | [17 empty] | DIL
1 | DT1159874 | ventil směs. 3-cest DN65, Kvs90 | ks | 1 |  |  | 10660 | 10660 | 0 | 0 | 21 | 12898.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | DT1159873 | ventil směs. 3-cest DN80, Kvs150 | ks | 1 |  |  | 15210 | 15210 | 0 | 0 | 21 | 18404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 429717210 | El.servopohon Thermal 0...10 V Control | kus | 2 |  |  | 12277 | 24554 | 0 | 0 | 21 | 29710.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | El.servopohon, bez zpětné pružiny, bez doplňků, jm. moment 2kN, napájení 24 VAC, 50 Hz, 19 VA, řízení 0-10VDC, | [25 empty] | POP | El.servopohon, bez zpětné pružiny, bez doplňků, jm. moment 2kN, napájení 24 VAC, 50 Hz, 19 VA, řízení 0-10VDC,
|  | krytí IP65, PTN2 20.21.51.23 | [25 empty] | POP
4 | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 700 | 1400 | 21 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 1.12 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu