# Stavba:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie – Dunajský

# Klátov

Investor:         Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

# Stupeň dokumentácie:  Projekt stavby

## Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

Názov stavby:               Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie –

Dunajský Klátov

Miesto stavby:              Dunajský Klátov

Okres:                           Dunajská Streda

Charakter stavby:         Novostavba

Druh dokumentácie:     Projekt stavby

Názov investora:          Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

Dodávateľ stavby:        bude určený na základe vyhodnotenia dodacích podmienok

Projektant stavby:         Balla Miroslav

2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Obostavaný priestor:                                              1 453,85m3

Zastavaná plocha:                                                     488,4m2

Úžitková plocha:                                                       426,40m2

Počet pracovníkov:                                                      0

Ročná spotreba palív:                                                  0

Ročná spotreba el. energie:                                     12 000 kWh

Ročná spotreba pitnej vody:                                    226 m3 /rok

3.   Prehľad východiskových podkladov

- Prerokovanie rozpracovanej dokumentácie s investorom

4.   Členenie stavby

### Prevádzkové súbory:

PS – 01 – Ustajnenie teliat

Stavebné objekty      :

01 – Nový teľatník

02 – Žumpa 25+10m3

03 – Teľatník na zbúranie

04 – Prípojka vody

05 - Kanalizácia

5.   Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Nie sú.

6.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľ bude len jeden – Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

7.  Celková lehota výstavby

Predpokladaná lehota výstavby 5 mesiacov.

8. Termíny zahájenia a dokončenia výstavby

Zahájenie výstavby    :  11/2021

Ukončenie výstavby  :   03/2022

9.  Údaje o prípadnom postupnom odovzdaní častí stavby do užívania

Objekt bude ukončený a odovzdaný do prevádzky v jednom zábere.

10.  Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka nie je potrebná.

V Nitre 10/2021                                                                                Vypracoval: Ing. Balla