## ŠTBK 2. etapa komplet
číslo VO | ulice | typ stožáru | Výška svítidla m | Výložník délka m | vlastník stožáru | typ současného svítidla | příkon svítidla (W) | Zdroj | Tř. komunikace | Typ vedení NN | poznámky | číslo výpočtu | typ nového svítidla | plný příkon 5,7hod (W) | snížený příkon 5 hod (W)
RVO 02 | Opavská
02/A/001 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/A/002 |  | ocelový | 8 | 0.2 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/003 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/004 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/005 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/006 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/007 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/008 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/009 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/010 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/011 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/012 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/013 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/014 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/015 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/016 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/017 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/018 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/019 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/020 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/021 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/022 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/023/1 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/023/2 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | nemění se |  |  | 50 | 25
02/A/024 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/025 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/026 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/027 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/028 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/029 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/030 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/031 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/032 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/033 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/034 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/035 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/036 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/037 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/038 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/039 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/040 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi | nemění se - součást jiné akce |  |  | 85 | 85
02/A/041 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/042 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/043 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/044 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/045 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/046 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/047 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/048 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/049 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/050 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/051 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/052 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/053 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/054 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/055 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/056 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/057 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/058 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/059 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/060 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/061 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/062 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/063 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/064 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/065 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/066 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/067 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/068 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/069 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/070 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/071 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/072 |  | ocelový |  |  | obecní | v zemi | 10 | LED | P5 | v zemi | nemění se |  |  | 10 | 10
02/A/073 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/074 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/075 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/076 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/077 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/078 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/079 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/080 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/081 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/082 |  | ocelový | 5 |  | obecní | OCP II parkové | 85 | sodík | P5 | v zemi | parkové svítidlo | 11 | Parkové LED svítidlo typ K, 2700K
02/A/083 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Philips LUMA | 82 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 82 | 82
02/A/084 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Philips LUMA | 82 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 82 | 82
02/A/085 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/086 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/087 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/088 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
02/A/089 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
02/A/090 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/091 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/092 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/093 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/094 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/095 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/096 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/097 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/098 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/099 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/100 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/A/101 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/102 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/103 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/104 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/105 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/106 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/107 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/108 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/109 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/110 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/111 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/112 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/113 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/114 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/115 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/116 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/117 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/118 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/119 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/120 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/121 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/122 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/123 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/124 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/125 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/126 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/127 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/128 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/129 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/130 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/131 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/132 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/133 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/134 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/135 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/136 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/137 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/138 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 22 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 22 | 22
02/A/139 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/140 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
02/A/141 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/142 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/143 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/144 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/145 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/146 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/147 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/148 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/149 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/150 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/151 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/152 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/153 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/154 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/155 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/156 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/157 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/158 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/159 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/160 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/161 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/162 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/163 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/164 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/165 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/166 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/167 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/168 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/169 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/170 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/171 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/172 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/173 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/174 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/175 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
02/A/176 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/177 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/178 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/179 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/180 |  | hliníkový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi | redukce na stožár 80/60mm | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/A/181 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
02/A/182 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 41 | LED | M5 | v zemi | nemění se |  |  | 41 | 41
02/A/183 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
02/A/184 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 55 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/A/185 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 55 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/A/186 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 41 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 41 | 41
02/A/187 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 41 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 41 | 41
02/A/188 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 41 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 41 | 41
02/A/189 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/190 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/191 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/192 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/193 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/194 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/195 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/196 |  | betonový | 7.5 | 1 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní |  | 1 | Silniční LED svítidlo typ A, 2700K
02/A/197/1 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 84.5 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 84.5 | 84.5
02/A/197/2 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 41.2 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 41.2 | 41.2
02/A/198/1 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 84.5 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 84.5 | 84.5
02/A/198/2 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 41.2 | LED | M4 | v zemi | nemění se |  |  | 41.2 | 41.2
02/A/199 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/200 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/201 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/202 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/203 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/204 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/205 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/206 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/207 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/208 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/209 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/210 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/211 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/212 |  | betonový | 7.5 | 0.25 | ČEZ | Siemens ST | 115 | sodík | M4 | nadzemní | nemění se - součást jiné akce |  |  | 115 | 115
02/A/213 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | M5 | v zemi |  | 4 | Silniční LED svítidlo typ D, 2700K
02/A/214 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | M5 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
02/B/001 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/B/002 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/B/003 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/004 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/005 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/006 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/007 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/008 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/009 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/010 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/011 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/012 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/013 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/014 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/015 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/016 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/017 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/018 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/019 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/020 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/021 |  | ocelový | 8 |  | obecní | Atos | 115 | sodík | M5 | v zemi |  | 2 | Silniční LED svítidlo typ B, 2700K
02/B/022 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/B/023 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/B/024 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
02/B/025 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/026 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/027 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/028 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/029 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/030 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/031 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/032 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/033 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/034 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/035 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/036 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/037 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/038 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/039 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/040 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/041 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/042 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/043 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/044 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/045 |  | ocelový | 5 |  | obecní | MARUT | 17.8 | LED | P4 | v zemi | nemění se |  |  | 17.8 | 17.8
02/B/046 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/047 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/048 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/049 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/050 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/051 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/052 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/053 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/054 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/055 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/056 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/057 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/058 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/059 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/060 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
02/B/061 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
RVO 08 | Janáčkova
08/A/001 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/002 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/003 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/004 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/005 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/006 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/007/1 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/007/2 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/008 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 48.2 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 48.2 | 48.2
08/A/009 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 48.2 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 48.2 | 48.2
08/A/010 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 48.2 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 48.2 | 48.2
08/A/011 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 48.2 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 48.2 | 48.2
08/A/012 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 48.2 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 48.2 | 48.2
08/A/013 |  | ocelový | 8 |  | obecní | MARUT | 48.2 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 48.2 | 48.2
08/A/014 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/015 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/016 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/017 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/018 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/019 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/020 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/021 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/022 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/023 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/024 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/025 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 49 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 49 | 49
08/A/026 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 49 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 49 | 49
08/A/027 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/028 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/029 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/030/1 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/030/2 |  | ocelový | 6 | 1 | obecní | MARUT | 49 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 49 | 49
08/A/030/3 |  | ocelový | 8 | 1 | obecní | Siemens ST | 115 | sodík | P3 | v zemi |  | 5 | Silniční LED svítidlo typ E, 2700K
08/A/031 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/032 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/033 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/034 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/035 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P4 | v zemi | parkoviště | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/A/036 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P4 | v zemi | parkoviště | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/A/037 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P4 | v zemi | parkoviště | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/A/038 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P4 | v zemi | parkoviště | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/A/039 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/040 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/041 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/042 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/043 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/044 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/045 |  | ocelový | 6 |  | obecní | Malaga | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 6 | Silniční LED svítidlo typ F, 2700K
08/A/046 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 34.5 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 34.5 | 34.5
08/A/047 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/048 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 34.5 | LED | P3 | v zemi | nemění se |  |  | 34.5 | 34.5
08/A/049 |  | ocelový | 6 |  | obecní | MARUT | 50 | LED | P3 | v zemi | přechodové -nemění se |  |  | 50 | 50
08/A/050 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/051 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/052 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/053 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/054 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/055 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/056 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/057 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/058 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/059 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/060 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/061 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/062 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/063 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/064 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/065 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/066 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/067 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/068 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/069 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/070 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/071 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/072 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/073 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/074 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/075 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/076 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/077 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/078 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/079 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/080 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/081 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/082 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/083 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/084 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/085 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/086 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/087 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/A/088 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/089 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/090 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/091 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/092 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/093 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/094 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/095 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/096 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/097 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/A/098 |  | ocelový | 1 |  | obecní | v pilíři | 10 | LED |  | v zemi | nemění se - v pilíři u parkoviště bytovky |  |  | 10 | 10
08/A/099 |  | ocelový | 1 |  | obecní | v pilíři | 10 | LED |  | v zemi | nemění se - v pilíři u parkoviště bytovky |  |  | 10 | 10
08/A/100 |  | ocelový | 1 |  | obecní | v pilíři | 10 | LED |  | v zemi | nemění se - v pilíři u parkoviště bytovky |  |  | 10 | 10
08/A/101 |  | ocelový | 1 |  | obecní | v pilíři | 10 | LED |  | v zemi | nemění se - v pilíři u parkoviště bytovky |  |  | 10 | 10
08/A/102 |  | ocelový | 1 |  | obecní | v pilíři | 10 | LED |  | v zemi | nemění se - v pilíři u parkoviště bytovky |  |  | 10 | 10
08/A/103 |  | ocelový | 1 |  | obecní | v pilíři | 10 | LED |  | v zemi | nemění se - v pilíři u parkoviště bytovky |  |  | 10 | 10
08/B/001 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/002 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/003 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/004 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/005 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/006 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/007 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/008 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/009 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/010 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/011 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/012 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/B/013 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/014 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/015 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/016 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/017 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/018 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/019 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/020 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/021 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/022 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/023 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/024 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/025 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/026 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/027 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/B/028 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/B/029 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/B/030 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/031 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/B/032 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/B/033 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P5 | v zemi |  | 10 | Silniční LED svítidlo typ J, 2700K
08/B/034 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/035 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/036 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/037 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/038 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/039 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/040 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/041 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/042 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/043 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/044 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/045 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/046 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/B/047 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/C/001 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/002 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/003 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/004 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/005 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/006 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/007 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/008 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/009 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/010 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/011 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/012 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/013 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/014 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/015 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/016 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Laura | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
08/C/017 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/018 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/019 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/020 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
08/C/021 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
08/C/022 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
08/C/023 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
08/C/024 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
08/C/025 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
08/C/026 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
08/C/027 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos |  | sodík | P5 | v zemi | nemění se-vypnuté-školka-nezapočítáno do VO
RVO 12 | U Vrby
12/A/001 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/A/002 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi | nový stožár VO 5m | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/A/003 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi | nový stožár VO 5m | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/A/004 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi | nový stožár VO 5m | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/A/005 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/006 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/007 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/008 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/009 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/010 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/011 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/012 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/013 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/014 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/015 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/016 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/A/017 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/001 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/C/002 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/C/003 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/004 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/005 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/006 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/007 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/008 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 444 19 70 | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/009 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Atos | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/010 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/011 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/012 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/013 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/014 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/015 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/C/016 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P3 | v zemi |  | 7 | Silniční LED svítidlo typ G, 2700K
12/C/017 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/018 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/019 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/020 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/021 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/022 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/023 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/024 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/025 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/026 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/027 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
12/C/028 |  | ocelový | 5 |  | obecní | City | 85 | sodík | P4 | v zemi |  | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
RVO 40 | Dalov
40/A/001 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/002 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/003 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/004 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/A/005 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/A/006 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/007 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/008 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/A/009 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/010 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/A/011 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/A/012 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/A/013 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/B/001 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/002 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/003 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/004 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/005 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/006 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/007 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/008 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/009 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/B/010 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/C/001 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/C/002 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 446 05 71 | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
40/C/003 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
40/C/004 |  | ocelový | 5 |  | obecní | Elektrosvit 446 05 71 | 85 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
40/C/005 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/C/006 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/C/007 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/C/008 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/C/009 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/C/010 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/D/001 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/D/002 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/D/003 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
40/D/004 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/D/005 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/D/006 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/D/007 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
40/D/008 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 85 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
DOPLNĚNÉ RVO 40 | Dalov
D40/1 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST |  | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
D40/2 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST |  | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
RVO 50 | Těšíkov
50/A/001 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/002 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | P4 | nadzemní |  | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/003 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/004 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | P4 | nadzemní |  | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/005 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/006 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | P4 | nadzemní |  | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/007 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/008 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/009 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/010 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/011 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/012 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/013 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/014 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/015 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/016 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | M5 | nadzemní |  | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/017 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/018 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/019 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/020 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | P4 | nadzemní |  | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/021 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/022 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/023 |  | ocelový | 4 |  | obecní | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
50/A/024 |  | ocelový | 4 |  | obecní | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
50/A/025 |  | ocelový | 4 |  | obecní | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
50/A/026 |  | ocelový | 4 |  | obecní | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | v zemi | nový stožár VO 5m | 9 | Silniční LED svítidlo typ I, 2700K
50/A/027 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/028 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/029 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | M5 | nadzemní |  | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/030 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/031 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | M5 | nadzemní |  | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/032 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/033 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/034 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/035 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/036 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | P4 | nadzemní |  | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/037 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/038 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | P4 | nadzemní |  | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/039/1 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní |  | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/039/2 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní |  | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/040 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/041 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/042 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/043 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/044 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/045 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/046 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/047 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Atos | 55 | sodík | M5 | nadzemní |  | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/048 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/049 |  | betonový | 7.5 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | M5 | nadzemní | nový výložník 50cm | 3 | Silniční LED svítidlo typ C, 2700K
50/A/050 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/051 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/052 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/053 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/054 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
50/A/055 |  | betonový | 7 | 0.5 | ČEZ | Siemens ST | 55 | sodík | P4 | nadzemní | nový výložník 50cm | 8 | Silniční LED svítidlo typ H, 2700K
[5 empty] | výpočet |  | stávající VO | [6 empty] | nové VO
[5 empty] | prům. denní doba provozu VO (hod) |  | 10.7 | [6 empty] | 5.7 | 5
[5 empty] | počet dnů |  | 365 | [6 empty] | 365 | 365
[5 empty] | okamžitý celkový výkon SZ (W) |  | 46073.2 | [6 empty] | 5553.2 | 5528.2
[5 empty] | spotřeba SZ (MWh/rok) |  | 179.9389 |  |  |  | Zelená pole vyplní uchazeč |  |  | 11.5534 | 10.089
[5 empty] | koeficient navýšení |  | 1.04 | [6 empty] | 1.01
[5 empty] | spotřeba soustavy (MWh/rok) |  | 187.1364 | [6 empty] | 21.8588
[5 empty] | počet svítidel |  | 593 | [6 empty] | 595
[5 empty] | průměrný příkon 1 svítidla (W) |  | 80.8029 | [6 empty] | 9.4066