Príloha - Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | FATIMEX, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 31623247 |
| Názov / predmet zákazky: | Fotovoltaika |

| Položka: | Fotovoltaika |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 komplet |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Monokryštalický FV panel 450Wp, 88ks |  |
| Hybridný striedač 15kW, 3ks |  |
| DC rozvádzač pre pripojenie 6 stringov |  |
| Úprava existujúceho AC rozvádzača pre vyvedenie výkonu FVZ |  |
| Al nosná konštrukcia s nerezovým spojovacím a kotviacim príslušenstvom |  |
| Káblový žľab pre trasovanie el. vedení |  |
| Požiarne vypínanie FVZ |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v EUR bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača