Siewierz, 10.10.2023r.

Zn. spr. SA.270.07.2023.

Dot.: 	Postępowania przetargowego pn. „BUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA ŁAZY”

PGL LP Nadleśnictwo Siewierz informuje iż do postępowania przetargowego w dniu 06.10.2023 o godzinie 15:20 wpłynęło zapytanie następującej treści:

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczących zadania pn.: „ Budowa Budynku Leśniczówki Leśnictwa Łazy” i dokumentacji projektowej.

1. W SWZ pkt 3.1.8 znajduje się zapis dotyczący grubości ocieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną gr.20cm z kolei na rzucie parteru przekrój A, ocieplenie ma grubość 16cm.

2. Na przekroju A-A 1’płyta OSB ma grubość 2,0 cm a w przedmiarze 1,2 cm. Ogólnodostępne płyty OSB mają z reguły grubość 1,8 cm lub 2,2cm.

3. Na przekroju A-A 1’ płyta G-K ma grubość 2,0 cm, ogólnodostępne płyty G-K mają grubość 1,2 cm.

4. Wg projektu słupy drewniane mają przekrój 4,5x15 cm i 50 x150 mm(A). Standardowym wymiarem słupów drewnianych 45 x 145 mm lub 60 x 160 mm.

5. Czy projekt przewiduje wzmocnienie konstrukcji drewnianej pod montaż umywalek podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych. Proszę o wyjaśnienie które opracowanie jest nadrzędnym lub jakie konkretne wymiary, grubości powinny być zastosowane w trakcie budowy.”

Odpowiedz:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż:

Ad. 1 Należy zastosować grubość 20,0 cm

Ad. 2 Płyty OSB są ogólnodostępne w wymiarze 12mm. Proszę zastosować płytę 12mm

Ad.3. Płyty g-k proszę zastosować  grubość 12,5mm

Ad.4 Konstrukcyjne słupy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.
 
Ad. 5 Wzmocnienie konstrukcji należy wykonać w miejscach znacznych obciążeń łazienki, kuchnie, telewizory- do ustalenia na placu budowy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej.

W myśl art. 284 ust 2 i 3 PZP (oraz pkt 9.12 – 9.13 SWZ) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.10.2023 do godz. 9.00.

Zapraszamy do udziału w postepowaniu.