Váš list číslo/zo dňa        	Naše číslo	           Bratislava 05. 11. 2019

Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 02“ vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2019/S 166-406826 zo dňa 29. 08. 2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 175/2019 dňa 30. 08. 2019 pod označením 23647 – MSS, bola verejnému obstarávateľovi v rámci Žiadosti o vysvetlenie položená nasledovná otázka (ku ktorej verejný obstarávateľ uvádza nasledovnú odpoveď):

Otázka: Príloha č. B.1 SP - minimálny rozsah opatrení: Požaduje sa zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky jednotlivých budov (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky), avšak od roku 2021 sa požiadavky tejto normy menia a sprísňujú (napr.: certifikát A0). Máme teda v kalkuláciách počítať s požiadavkami normy platnej od roku 2021 alebo máme použiť normu, ktorú spomínate v danej Prílohe?

Odpoveď: Aktuálne (od 1.7.2019) platná revízia normy (STN 73 0540-2+Z1+Z2, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie) mení od 1.1.2021 oproti predchádzajúcej revízii normy normalizované (požadované) hodnoty iba pre obmedzený počet druhov stavebných konštrukcií. Vzhľadom k tomu, že predpoklad realizácie projektu je v roku 2020 požaduje verejný obstarávateľ splnenie normalizovaných požiadaviek platných v súčasnosti.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj

vedúci oddelenia verejného obstarávania