**Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky**

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo |
| IČO: | 00003221 |
| Názov / predmet zákazky: | **Kontajnerové predajne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | **Kontajnerové predajne** |
| Množstvo: | **2 ks** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |
| dĺžka min 400 cm max 620 cm |
| šírka min 249 cm max 300 cm |
| plastové okno min 1500/1000 mm max 2000/1300 mm (šírka/výška) |
| okno s vonkajšou roletou |
| elektrické rozvody 2x380V zásuvka 4x220V zásuvka , 2x osvetlenie interiér ,1x osvetlenie exteriér ,elektrický rozvádzač |
| príprava na pripojenie na kanalizáciu, vodu |
| samostatný priestor s WC a umývadlom |
| stohovateľnosť |
| tepelná izolácia min 800 mm max 1500 mm |
| parozábranová pvc fólia |
| 4 zvody na odtok vody |
| nosnosť min 130 kg/m2 max 200kg/m2 |
| rám celopozinkovaný |
| opláštenie pozinkovaný profilový plech |
| Chladiaca vitrína* rozmery dĺžka min 1800 mm max 2200 mm
* statické chladenie
* teplota min. +4 max +6
* digitálny termostat
* horná sklenená podávacia plocha
* výstavná plocha min 0,8 max 1,1m2
 |
| Chladnička s presklenými dvierkami-objem min 300l max 400l-nastaviteľná prevádzková teplota min 1°C max 9°C-presklené dvere-elektronická riadiaca jednotka |

|  |
| --- |
| -počet roštov min. 3ks max. 4ks |
| Nerezový stôl so zásuvkami-rozmery dĺžka min 1000 mm max 1200 mm-šírka min 580 mm max 610 mm-počet políc min 2 max 4-počet zásuviek min 2 max 4 |
| Nerezový regál 2ks-šírka min 450 mm max 550 mm-výška min. 1600 mm max 1800 mm-počet políc min 4ks max 6ks |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba\*:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby\*