Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník

KS č. 23/xxx/3062

Kabel AYY-O 1 x 500 černá ………………………………………1 m = xxx - Kč

Kabel AYY-O 1 x 500 černá ………………….…celkem 2000 m = xxx,- Kč

Ceny v Kč, bez DPH, včetně dopravy.

Technická specifikace požadovaného kabelu:

Kabel AYY-O 1 x 500 černá

Alternativy:

Kabel NAYY-O 1x500 RM SW 01323015

Kabel E-AYY-O 1x500

Podmínky DPMB, a.s. pro dodávku požadovaných kabelů:

Kabel musí být vyroben v EU, nesmí být vyroben déle než před 12 měsíci od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Kabel požadujeme dodat v délkách cca 1000 m. Jednotlivé délky budou navinuty na kabelové bubny, které jsou v majetku DPMB, a.s.

Na kabelech bude vyznačena metráž.

Ke kabelům budou doloženy prohlášení o shodě a měřicí protokoly izolačního stavu.