| Zadanie s výkazom výmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednávateľ: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen Stavba: Optimalizácia vykurovania knižnice Miesto: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen |  |  |  | Zhotoviteľ: Spracoval: Dátum: |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|  |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  | 0,099 |
|  |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  | 0,099 |
| 1 | 921 | 210010118 | Lišta elektroinštalačná oblá z PVC 50x14, uložená pevne | m | 28,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 2 | 341 | 3410300920 | Lišta rohová vkladacia | m | 28,000 |  |  |  |  | 0,008 |
| 3 | 921 | 210011310 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks | 530,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 4 | 283 | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | ks | 530,000 |  |  |  |  | 0,005 |
| 5 | 921 | 210020572 | Požiarne odolná izolačná podložka pod elektické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia | m2 | 96,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 6 | 343 | 3430102500 | Doska cemvin lisovaná | m2 | 96,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 7 | 921 | 210020652 | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 10 kg | ks | 80,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 8 | 246 | 2462153500 | Dištančná podpera pod radiátor | ks | 80,000 |  |  |  |  | 0,080 |
| 9 | 921 | 210110068 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici | ks | 1,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 10 | 385 | 3850010790 | Riadiaca jednotka IQRC | ks | 1,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 11 | 921 | 210190002 | Demontáž el. konvektora | ks | 89,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 12 | 921 | 210190003 | Montáž konvektorov | ks | 87,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 13 | 357 | 3570151200 | El. olejový radiátor s diaľkovým ovládaním 1500W | ks | 58,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 14 | 357 | 3570151100 | Elektrický olejový radiátor s diaľ. ovládaním 1000W | ks | 20,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 15 | 357 | 3570150400 | El. olejový radiátor s diaľk. ovládaním 500W | ks | 1,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 16 | 357 | 3570151300 | El. olejový radiátor s diaľkovým ovládaním 1950W, 230V | ks | 22,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 17 | 921 | 210290141 | Likvidácia odpadu | kg | 1 025,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 18 | 921 | 210800120 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 20,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 19 | 341 | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 20,000 |  |  |  |  | 0,006 |
| 20 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 589,284 |  |  |  |  | 0,000 |
| 21 | R | PM | Podružný materiál | % | 494,007 |  |  |  |  | 0,000 |
| 22 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 589,284 |  |  |  |  | 0,000 |
| Zadanie s výkazom výmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen Stavba: Optimalizácia vykurovania knižnice Miesto: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen |  |  |  | Zhotoviteľ: Spracoval: Dátum: |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|  |  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 23 | HZS | HZS000111 | Drobné nepredvídané práce | hod | 20,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 24 | HZS | HZS000114 | Revízia | hod | 42,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 25 | HZS | HZS000213 | Inštlácia, funkčné skúšky a zaškolenie IQCR | hod | 42,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | Cena celkom bez DPH | - | - |  |  |  |  | 0,099 |
|  |  |  | DPH 20% | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena celkom s DPH | - | - |  |  |  |  |  |