## Hárok1
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca resp. oprávnená osoba konať za uchádzača:
Kontaktné údaje (mobil, email):
Ponúkané zariadenie (výrobca, typ):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH):
zariadenie:
| názov: | Ležiacke tanky s chladením
| objem: | 9 ks tankov vrátane glykolovej jednotky
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Ležiacke tanky s chladením | Zariadenie | Horizontálne tanky - 6 ks | - | -
|  | Objem každého tanku 20 hl ( na 2 várky) | áno
|  | Nerezový materiál AISI 304 | áno
|  | Bočný prielez | áno
|  | Umývacie hlavice 2ks/tank | áno
|  | Manometer | áno
|  | Teplotné čidlo | áno
|  | Chladiaci duplikátor | áno
|  | Solenoidové ventily | áno
|  | Vertikálne tanky - 3 ks | - | -
|  | Objem každého tanku 20 hl ( na 2 várky) | áno
|  | Nerezový materiál AISI 304 | áno
|  | Chladiaci duplikátor, 2 samostatne regulované zóny | áno
|  | Solenoid, manometer | áno
|  | Hladinové tlakové čidlo | áno
|  | Bočný prielez | áno
|  | Glykolová jednotka - chladenie | - | -
|  | 3 čerpadlá (č.1- cez výparník, č.2- ku tankom, č.3- cez výparník) | áno
|  | Regulácia otáčok ventilátora na kondenzátore | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky - Rajecké teplice | áno
|  | Inštalácia zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky | áno
|  | Manuál na obsluhu v SR/CZ jazyku | áno
|  | Záruka min. 24 mesiacov | áno
|  | Záručný a pozáručný servis do 24 hodín od nahlásanie poruchy zariadenia | áno
Uchádzač je povinný vyplniť všetky bunky vyznačené touto farbou
Podpisom tejto cenovej ponuky potvrdzujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
V ............. dňa .............
pečiatka a podpis