## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu:
Položka č.1 - č.6:
1. | Ekvivalent olova min. 0,25 mm olova | áno
2. | Pri prekrytí predných častí musí byť ekvivalent olova 0,5 mm | áno
3. | Filtračný materiál pozostávajúci z antimónu a bizmutu v minimálne dvoch vrstvách pre vyššiu ochranu | áno
4. | Zapínanie na suchý zips s dodatočným zapínaním na pracku | áno
5. | Súčasťou záster musia byť vypchávky ramien na odľahčenie | áno
6. | Súčasťou záster musí byť vrecko na dozimeter | áno
7. | Ľahká údržba vodou a mydlom | áno
8. | Odolnosť voči používaniu farebných dezinfekčných prostriedkov | áno
9. | Možnosť výberu z viacerých farieb | áno
10. | Požaduje sa možnosť vyskúšania rôznych rozmerov a typov ochranného oblečenia | áno
11. | Ochranné prostriedky musia spĺňať normy OEKO -TEX 100 | áno
Položka č.7 - Nákrčník: | Položka č.7 - Nákrčník
1. | Ekvivalent olova min. 0,35 mm olova | áno
2. | Filtračný materiál pozostávajúci z antimónu a bizmutu v minimálne dvoch vrstvách pre vyššiu ochranu | áno
3. | Zapínanie na suchý zips s dodatočným zapínaním na pracku | áno
4. | Súčasťou záster musia byť vypchávky ramien na odľahčenie | áno
5. | Súčasťou záster musí byť vrecko na dozimeter | áno
6. | Ľahká údržba vodou a mydlom | áno
7. | Odolnosť voči používaniu farebných dezinfekčných prostriedkov | áno
8. | Možnosť výberu z viacerých farieb | áno
9. | Požaduje sa možnosť vyskúšania rôznych rozmerov a typov ochranného oblečenia | áno
10. | Ochranné prostriedky musia spĺňať normy OEKO -TEX 100 | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Sukňa predĺžená | ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Sukňa | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Vesta predlžená | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Vesta | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Vesta s väčším prekrytím | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zástera | ks | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Nákrčník | ks | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Pol. č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Sukňa predĺžená:
2018-01-01 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-01 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-01 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-01 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2. | Sukňa: | ks
2018-01-02 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-02 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-02 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-02 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3. | Vesta predĺžená: | ks
2018-01-03 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-03 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-03 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-03 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4. | Vesta: | ks
2018-01-04 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-04 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-04 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-04 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5. | Vesta s väčším prekrytím: | ks
2018-01-05 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-05 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-05 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-05 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
6. | Zástera: | ks
2018-01-06 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-06 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-06 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-06 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
7. | Nákrčník: | ks
2018-01-07 | S | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-02-07 | M | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-03-07 | L | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2018-04-07 | XL | ks | 1 |  |  |  |  | 0
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač