OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Dodávka „Systém podtlakovej terapie“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto, dodania na obdobie 36 mesiacov.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:

Časť č. 1: Systém podtlakovej terapie

Časť č. 2: Systém podtlakovej terapie s instiláciou a Systém podtlakovej terapie na vnútrodutinové

použitie

Časť č. 3: Systém podtlakovej terapie pre jednorazové ambulantné použitie

Časť 3: Systém podtlakovej terapie pre jednorazové ambulantné použitie

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v
originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným normám, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód a kód MZ SR (ak je to relevantné).

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. V prípade, ak sa v opise a špecifikácii predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, typ alebo súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti. Všetky ponúkané výrobky musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Záujemca garantuje funkčnosť predmetu zákazky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise a špecifikácii predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou predmetu zákazky.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

Časť 3: Systém podtlakovej terapie pre jednorazové ambulantné použitie

| Parameter | Charakteristika | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. kde je číslo uviesť konkrétny údaj |
| --- | --- | --- |
| Funkcia | Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu rán pre jednorazové ambulantné použitie. Kompletná sada: prístroj vrátane spojovacej hadičky a krytia. Musí byť hradená z verejného zdravotného poistenia. |  |
| Penové krytie | otvorený sieťovaný hydrofóbny, polyuretán, hypoalergénny, uľahčuje vylučovanie exsudátu - materiál uvedie uchádzač |  |
|  | veľkosť pórov od 400 - 600 mikrometrov, (resp. uvedie uchádzač) |  |
|  | účinná stimulácia granulačného procesu v rane |  |
|  | v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo |  |
| Veľkosť penového krytia | 15 x15 cm tolerancia veľkosti: 1 až + 2 cm |  |
| Fóliové krytie | špeciálna transparentná fólia pre zabránenie adhézií s orgánmi |  |
|  | terčík je priamo zakomponovaný vo fólii |  |
|  | fólia-hydrokoloid |  |
|  | terčík-polymer |  |
| Funkcia | Prístroj (odsávacie zariadenie), nové, nepoužívané, nerepasované mobilné odsávacie zariadenia určené na liečbu rán podtlakovou terapiou pre jednorazové ambulantné použitie |  |
| Technická funkcionalita prístroja | funkčnosť prístroja min. 6 dní |  |
|  | mobilné použitie podmienené nezávislosťou na prívode elektrického prúdu |  |
|  | nízka hmotnosť prístroja |  |
|  | automatická regulácia intenzity sania |  |
| Kapacita exudátu | do 150 ml |  |
|  | do 60 ml |  |
| Zberná nádoba | od 55 ml – 160 ml |  |
| Hmotnosť prístroja 150 ml | do 250 g |  |
| Hmotnosť prístroja 60 ml | do 80 g |  |
| Veľkosť prístroja 150 ml (šírka x výška) | do 9 x 20 cm |  |
| Veľkosť prístroja 60 ml (šírka x výška) | do 7 x 15 cm |  |
| Nastavenie rozsahu podtlaku | od 125 mm Hg a viac |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača