## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek - výkaz výměr
Zakázka: Technologické centrum - elektroinstalace Městská policie Znojmo
Investor: Správa nemovitostí města Znojma.
Firma:
Technologické centrum - Městská policie Znojmo
|  | Dodávka | Montáž
| Rozvaděče | 0 | 0
| Elektroinstalace | 0 | 0
| Uzemnění | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0
POZN. pro celou stavbu :
- bez písemného odsouhlasení objednatelem a investorem na konci TZ není dokumentace platná !
- zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry ve výkazu výměr a v případě zjištěných rozdílů
upozorní na tyo rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádá si dodatečné informace k zadávacím podmínkám
- veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
- prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině
- v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
- rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
- dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
- v jednotkových cenách zahrnutno: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- nedílnou součástí soupisu materálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
- požadavky na změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány
- Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN

## Technologické centrum MP
Soupis prací a dodávek - výkaz výměr
Zakázka: Technologické centrum - elektroinstalace Městská policie Znojmo
Investor: Správa nemovitostí města Znojma.
Firma:
Technologické centrum - Městská policie Znojmo
Elektro silnoproud
| Komponenty | množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | ks/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. | cena ks/m | celkem mat.
Rozvaděče
1 | Rozvaděč RE1 - včetně protokolu prohlášení o shodě - náplň dle PD - vyrobí oprávněná firma | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč R1 - včetně protokolu prohlášení o shodě - náplň dle PD - vyrobí oprávněná firma | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R2 - včetně protokolu prohlášení o shodě - náplň dle PD - vyrobí oprávněná firma | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč R3 - ATS | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděče celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace
| Chránička dvouplášťová korugovaná 75 červená | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránička dvouplášťová korugovaná 110 červená | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka supermonoflex 25 - 1225 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka supermonoflex 32 - 1232 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Parapetní žlab 170/70 např.KOPOS | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Stínící kanál do PK - 40x33 plech. Např.KOPOS | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Roh vnitřní | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Roh vnější | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt spojovací | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt průchodkový | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt odbočný | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice KU 68-1902 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice KPR 68 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice KO 97/5 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY 3x1,5mm2 (J,O) | 57 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 3x4mm2 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 12x1,5mm2 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 5x10mm2 | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 5x16mm2 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 4x50mm2 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel CAT7 SSTP LSOH | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodič H07V-K 6mm2 - zelenožlutý | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodič H07V-K 16mm2 - zelenožlutý | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodič H07V-K 25mm2 - zelenožlutý | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Osazení a zapojení rozvaděče RE1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Osazení a zapojení rozvaděče R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Osazení a zapojení rozvaděče R2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Osazení a zapojení rozvaděče R3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Přepínač sériový komplet (Tango bílá) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná s ochran.kolíkem, IP40 (Tango bílá) | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt zaslepovací komplet (Tango bílá) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice + svorkovnice hlav.ochran.spojení - MET (DEHN přípojnice 563200) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Pásovina zemnící FeZn 30/4 ( 1bal - cca 25kg) | 2 | bal | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulatina FeZn 10mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránička dvouplášťová korugovaná 75 červená | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránička dvouplášťová korugovaná 110 červená | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie červená s bleskem š.220 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný pomocný materiál (ks) | 5 | % | 0 | 0 | - | -
| Prořez 5% (m) | 5 | % | 0 | 0 | - | -
| Elektroinstalace celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Uzemnění
1 | Pásovina zemnící FeZn 30/4 ( 1bal - cca 25kg) | 2 | bal | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kulatina FeZn 10mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svařovaný spoj | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolace spojů a přechodů země-vzduch | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Prohlídka uzemnění RT před záhozem, zabetonováním | 2 | h | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce - samostatný rozpočet
Vedlejší rozpočtové náklady
| Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení vodičů | 5 | h | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyhledání a popis stávajícíh okruhů v rozvaděči R1 | 5 | h | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize elektrické instalace a uzemnění | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární ucpávka 20-70mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení staveniště | 2.9 | % | 0 | 0 | 0 | 0
| Součinnost s ostatními profesemi | 3 | h | - | - | 0 | 0
| Doprava + přesun | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## Stavební práce MP
Soupis prací a dodávek - výkaz výměr
Zakázka: Technologické centrum - stavební práce - Městská policie Znojmo
Investor: Správa nemovitostí města Znojma.
Firma:
Technologické centrum - Městská policie Znojmo
| Komponenty | množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | ks/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. | cena ks/m | celkem mat.
Zemní práce
1 | Náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Šetrné rozebrání dřevěné dlažby - povrchů, výkop + zához kabelu, uvedení dlažby do původního stavu. | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkop + zához kabel. rýhy 60 x 60 cm ručně | 32 | m | 0 | 0 | - | -
4 | Provizorní úprava terénu (hutnění) | 32 | m | 0 | 0 | - | -
5 | Geodetické zaměření trasy uzemnění a kabelů nn | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pískové lože | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Odvoz sutě včetně uložení na skládce | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | m |  | 0 |  | 0
| Zemní práce celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
| Součinnost s ostatními profesemi | 3 | h | - | - | 0 | 0
| Doprava + přesun | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, výklenek pro rozvaděč,
| včetně osazení skříně (překlad) a zaomítání. Bez výmalby. | 70 | h | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
| Stavební práce celkem bez DPH | [5 empty] | 0