## Hárok1
Excentrické čerpadlo
PONUKA NA TECHNICKÉ PARAMETRE A VYBAVENIE
Požadované technické parametre a vybavenie |  | Jednotka | Minimálne | Maximálne | Presne | Ponuka
1 | nová technológia |  |  |  | áno
2 | množstvo | ks |  |  | 1
3 | excentrické čerpadlo | ks |  |  | 1
4 | výkon motora | kW |  |  | 2.2
5 | kapacita/výkon | l/hodina | 840 | 8500
6 | vyhodotvenie plášťa z nehrdzavejúcej ocele |  |  |  | áno
7 | vyhotovenie rotora z nehrdzavejúcej ocele so snížením vybrácii |  |  |  | áno
8 | vyhotovenie vozíka z nehrdzavejúcej ocele |  |  |  | áno
9 | prevádzkový tlak | bar |  | 6
10 | sacia výška | m | 3
11 | frekvenčný menič v separátnej krabici na motore |  |  |  | áno
12 | dialkové ovládanie |  |  |  | áno
13 | obojstranný prevádzkový chod |  |  |  | áno
14 | ochrana proti suchému chodu s automatickým vypínaním |  |  |  | áno
15 | minimálna záruka | mesiace | 24 |  | áno
Sumárna ponuka bez DPH
Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 20% )
Sumárna ponuka s DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.
Uvedte ponúkaný typ zariadenia
Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponukaného zariadenia/tovaru alebo slovom
"ano" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa.
Potvrdenie údajov o ponúkanom tovaru/zariadení oprávneným zástupcom uchádzača:
Obchodný názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Meno a podpis: