|  |
| --- |
| **Príloha č. 1**  ***Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A** |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Mostová váha – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač*  **Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov : Mostová váha nájazdová so železobetónovým mostom** | | |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **PONUKA**  **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
|  |  |  |
| obojstranne prejazdná nadúrovňová váha | áno |  |
| železobetónová konštrukcia mostov | áno |  |
| dĺžka vážiacej plochy | 18 m |  |
| šírka mostu min. | min. 3 m |  |
| svetlá výška mostu | max. 0,38m |  |
| elektronické snímanie zaťaženia pomocou snímačov | áno |  |
| trieda presnosti /min./ | III. |  |
| úradné overenie váhy autorizovanou osobou –certifikácia váhy | áno |  |
| kapacita váhy min. | 60 t |  |
| bezpečná možnosť preťaženia | do 120% |  |
| váženie s dielikom | 20 kg |  |
| dolná medza váživosti | min. 400 kg |  |
| Archivácia údajov o vážení na PC so SW pre spracovanie a archivovanie dát váženia, s možnosťou tlače vážnych lístkov | áno |  |
| doprava, a zloženie technológie na miesto určenia – nadrozmerná doprava, žeriavnické práce | áno |  |
| kompletná montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky, školenie, stavebné výkresy, odborný dohľad pri stavbe | áno |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |
| **DPH** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača