**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Systém na chladenie muštov a vína** |
| ***Obstarávateľ:*** | VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technológia systému chladenia** | | | | |
| **Názov a typ ponúknutého zariadenia/systému** | | |  | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Požadované parametre*** | | **Uveďte**  **áno/nie/ číselný parameter\*** |
| 1. | Chladiaca kapacita zdroja chladenia na mušt a víno | min. 120 000 l | | Uveďte číselný parameter: |
| 2. | Výkon zdroju chladenie | min. 5kW | | Uveďte číselný parameter: |
| 3. | Výkon kompresora zdroja chladenia | min. 1kW | | Uveďte číselný parameter: |
| 4. | izolovaná nerezová akumulačná nádrž na min. 120 tis. litrov chladeného vína alebo muštu | Áno | |  |
| 5. | chladiaca kvapalina – glykolová nemrznúca zmes | Áno | |  |
| 6. | rozvody chladiacej kvapaliny z centrálneho rozvodu po fermentačné nádoby z nehrdzavejúceho materiálu | Áno | |  |
| 7. | rozvody chladiacej kvapaliny z centrálneho rozvodu po odkaľovacie nádoby z nehrdzavejúceho materiálu | Áno | |  |
| 8. | rozvody elektro v rozsahu potrebnom pre uvedenie do prevádzky | Áno | |  |
| 9. | celoročná prevádzka -  protimrazová ochrana systému | Áno | |  |
| **Meranie a regulácia systému chladenia** | | | | |
| 10. | snímanie a regulácia teploty | min. 30 nádob | | Uveďte číselný parameter: |
| 11. | ovládanie pomocou počítača | Áno | |  |
| 12. | regulácia na základe pevne zadanej teploty | Áno | |  |
| 13. | regulácie na základe predpísanej teplotnej krivky | Áno | |  |
| 14. | snímanie a riadenie na základe kvasných plynov CO2 | Áno | |  |
| 15. | sledovanie CO2 v miestnosti | Áno | |  |
| 16. | alarm pri prekročení hraničných hodnôt | Áno | |  |
| 17. | vzdialený prístup a monitoring | Áno | |  |
| 18. | softvér so slovenským menu | Áno | |  |
| **Súvisiace služby** | | | | |
| 19. | inštalácia a uvedenie do prevádzky | Áno | |  |
| 20. | zaškolenie obsluhy | Áno | |  |
| 21. | doprava | Áno | |  |

**\*Splnenie požiadavky** - potenciálny dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter – uvedie áno

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter – uvedie nie

- uveďte parameter - dodávateľ uvedie presný **číselný parameter**

**Cenová ponuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Počet**  **kusov** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Systém na chladenie muštov a vína** | **1** |  |  |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | |  |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |