## Hárok1
Príloha č. 6 |  | Technické parametre predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: |  | HUBERT J.E., s.r.o.
Predmet zákazky: |  | Kompresory
Uchádzač vypĺňa žlté polia!!!
Časť | Názov | Parameter | Požiadavka | Hodnoty plnenia jednotlivých parametrov Vyplní uchádzač! Uviesť ÁNO/NIE. V prípade číselnej hodnoty, uviesť aj jej skutočnú hodnotu.
1 | Kompresor – typ 1 – 2 ks | Nová technológia | áno
|  | Množstvo | 2 ks
|  | Kompresor so vstavaným frekvenčným meničom | áno
|  | Výkon | min. 8 000 l/min pri tlaku 8 bar
|  | Sušička zabudovaná v kompresoroch alebo externá | áno
|  | Filter | áno
|  | Separátor kondenzu | áno
|  | CE certifikácia | áno
|  | Dodávka vrátane montáže | áno
|  | Riadiaci systém pre kompresory, vzdialené SMART riadenie | áno
|  | Minimálna záruka | 36 mesiacov
2 | Kompresor – typ 2 – 1 ks | Nová technológia | áno
|  | Množstvo | 1 ks
|  | Výkon | min. 7 000 l/min pri tlaku 8 Bar
|  | Sušič strl. vzduchu | áno
|  | Filter | áno
|  | Separátor kondenzu | áno
|  | CE certifikácia | áno
|  | Dodávka vrátane montáže | áno
|  | Riadiaci systém pre kompresory, vzdialené SMART riadenie | áno
|  | Minimálna záruka | 36 mesiacov
Obchodné meno uchádzača:
IČO:
Dátum:
Miesto:
Vypracoval:
Podpis a pečiatka