**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie mobilného preväzového stolíka – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je stolík dodaný v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Transplantačného centra.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie/hodnota):** |
| 1. Mobilný vozík vysoký minimálne 90cm, široký minimálne 45 cm, dlhý minimálne 74 cm
 |  |
| 1. Pracovná plocha dezinfikovateľná, hliníková/kovová konštrukcia
 |  |
| 1. 4 kolieska z toho minimálne dve s brzdou
 |  |
| 1. Vrchná polica so zábradlím proti padnutiu materiálu
 |  |
| 1. Spodná polica s vyvýšeným okrajom proti spadnutiu
 |  |
| 1. Pod hornou policou zásuvka s organizérom alebo prepážkami na uloženie a rozdelenie materiálu
 |  |
| 1. Na boku stolíka odpadkový kôš a držiak na minimálne 1 fľašu na dezinfekciu
 |  |