**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

 Na základe Žiadosti o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác **„Stavebné úpravy objektov“,** ktorú nám poslal jeden zo záujemcovdňa 04.03.2024 Vám posielame vysvetlenie súťažných podkladov.

**Otázka:**

1. Napájačky, rozvody vody - dodávka a montáž – 1 komplet – v TS je vyhrievané plasthliníkové potrubie, ktoré by sme potrebovali špecifikovať od projektanta. Napájačky – z akého materiálu a či budú tiež vyhrievané. Na obe položky je potrebné uviesť množstvo. Položka sa nachádza v každom objekte.

**Odpoveď**: Napájačky budú vyhrievané. Výber je na uvážení dodávateľa, musí zodpovedať požiadavkám napájačiek.

**Otázka:**

2. Trubkové hradenie dod. a montáž – nie je zakreslené kde a aké má byť. Neviem či z oboch strán – treba uviesť množstvo a typ trubkového hradenia taktiež v každom objekte.

**Odpoveď:** Typ je na posúdení od dodávateľa, pričom musí zodpovedať štandardom pre trubkové hradenie.

**Otázka:**

3. Bleskozvod a elektroinštalácia – chýba zadanie a projektová dokumentácia, poprosíme doplniť.

**Odpoveď**: elektro nie je predmetom VO

**Otázka:**

4. Kŕmne pásové žľaby – Nachádzajú sa v projektovej dokumentácii ale v rozpočte nie je samostatná položka pre ocenenie. Nevieme z akého materiálu a koľko množstva.

**Odpoveď**: Množstvo je uvedené vo výkresovej časti. Materiál musí zodpovedať štandardom pre kŕmne pásové žľaby.

**Otázka:**

5. V projekte je aj objekt SO03 ale v rozpočte nie je – ak je to súčasťou realizácie tak Vás poprosíme o doplnenie zadania

**Odpoveď**: nie je súčasťou realizácie

**Otázka:**

6. Plastové okná – je potrebné uviesť technickú špecifikáciu – parametre okien.:

**Odpoveď:**

S04 - 2700x800mm výber okna na posúdení od dodávateľa

S02 – 3000x600mm výber okna na posúdení od dodávateľa

Vzhľadom k doplneniu tohto vysvetlenia sa lehota na predkladanie ponúk predlžuje do 13.03.2024 do 10:00 hod. V prípade, ak ste už predložili cenovú ponuku a na základe tohto vysvetlenia ju potrebujete prepracovať, je potrebné cenovú ponuku stiahnuť a následne opätovne predložiť.

**Vplyv zmeny na ostatné dokumenty v SP:**

* príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk – upravená lehota na predkladanie ponúk
* Súťažné podklady – upravená lehota na predkladanie ponúk

.......................................................

 Ing. Peter Pastorok

 konateľ