## Príloha č. 1 SP k DNS na Projektové služby_výzva č. 5

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:

Výzva č. 5   - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkonu odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Rekonštrukcia a prestavba skladových priestorov na kancelárske priestory“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Rekonštrukcia a prestavba skladových priestorov na kancelárske priestory. Priestory, ktoré má spoločnosť OLO a.s. v dlhodobom prenájme sa nachádzajú v areáli spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. prevádzka Výhrevňa Juh lokalita Vlčie hrdlo. Nákres skladových priestorov tvorí  prílohu opisu predmetu zákazky  - Príloha č. 1a) -dispozičný výkres.    Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v časti s názvom špecifikácia predmetu zákazky nižšie v opise.  Bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené v návrhu Zmluvy o dielo  .

Súčasti plnenia zo strany uchádzača:

- Zabezpečenie vstupných podkladov, Stavebnotechnické zameranie priestorov, analýza súčasného stavu, analýza stavu elektrických rozvodov, LAN rozvodov,  analýza stavu rozvodov vody, kanalizácie a vykurovania, meranie hluku a vibrácií.

- Návrh technického riešenia podľa platných legislatívnych predpisov a noriem STN EN. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy, normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby

- Návrh opatrení na zamedzenie prenosu hluku a vibrácií z výrobnej časti budovy do kancelárskeho priestoru. Navrhnúť izolačné materiály alebo technológie, ktoré by mohli byť efektívne použité na elimináciu vplyvu hluku a vibrácií tak aby priestor spĺňal hygienické štandardy / legislatívne požiadavky na kancelárske priestory.

- Navrhnuté technické riešenie, bude počas spracovávania projektovej dokumentácie pravidelne konzultované a priebežne schvaľované objednávateľom

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby

- Vypracovanie návrh interiérového dizajnu v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby

- Výkon odborného autorského dohľadu vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby – v predpokladanom rozsahu 40 osobohodín

- Účasť na kontrolných dňoch stavby počas realizácie projektu

- Tlač PD v potrebnom počte paré 6

Vypracovaná dokumentácia má minimálne obsahovať:

- celý názov spracovateľského subjektu a identifikačné údaje stavby

- obsah, ktorý delí dokumentáciu na ucelené časti

- štruktúra a rozsah projektu podľa UNIKA 2022

- zoznam noriem, literatúry, smerníc a predpisov, technických podmienok

- zoznam podkladov, na základe ktorých bol projekt spracovaný

- navrhované materiály, ich druh a kvalitu

- výpočtová, textová a grafická časť (technická správa, výkresy, schémy a pod.)

- Položkový výkaz výmer

- Položkový rozpočet a celkové náklady stavby,

Presná špecifikácia predmetu zákazky:

- Projektová dokumentácia pre kancelársku miestnosť:

Rekonštrukcia bude okrem iného zahŕňať:

- Staré okná budú nahradené novými, energeticky efektívnymi oknami

- Rekonštrukcia podláh, stien a stropov, zohľadniac účel využitia priestoru

- Rekonštrukcia elektroinštalácie, osvetlenia a LAN siete. Aktualizácia elektroinštalácie, osvetlenia a LAN siete zohľadňujúc účel využitia priestoru

- Rekonštrukcia vykurovania, napojenie na existujúci rozvod v budove

- Inštalácia klimatizačného systému na udržanie optimálnej teploty počas celého roka

- Výmena vstupných dverí, návrh a inštalácia nových bezpečných a esteticky príjemných vstupných dverí

- Zaslepenie dvoch okien, ktoré smerujú do susednej miestnosti, s dôrazom na zlepšenie izolácie a zabezpečenie súkromia

- Vypracovanie návrhu interiérového dizajnu vrátane kompletného vybavenia nábytkom zohľadňujúc účel využitia priestoru

- Projektová dokumentácia pre kuchynku a toaletu:

Rekonštrukcia bude okrem iného zahŕňať:

- Staré okná budú nahradené novými, energeticky efektívnymi oknami.

- Prestavba bývalej práčovne na kuchynku

- Rekonštrukcia toalety

- Rekonštrukcia podláh, stien a stropov, zohľadniac účel využitia priestoru

- Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia. Aktualizácia elektroinštalácie a osvetlenia zohľadňujúc účel využitia priestoru.

- Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie. Aktualizácia rozvodov vody a kanalizácie zohľadňujúc účel využitia priestoru.

- Rekonštrukcia vykurovania, napojenie na existujúci rozvod v budove.

- Vypracovanie návrhu interiérového dizajnu vrátane kompletného vybavenia nábytkom zohľadňujúc účel využitia priestoru

Na spresnenie rozsahu zákazky je pre každého uchádzača odporúčané zúčastniť sa obhliadky.

Spracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť k výberu dodávateľa stavebných prác a samotnej realizácii prác .

Dodávateľ odovzdá dielo vo formáte a počte v zmysle zmluvy.

Súčasťou plnenia dodávateľa je odovzdanie licencie v súlade s Autorským zákonom, aby OLO a.s. mohlo využívať všetky výsledky činnosti víťazného uchádzača.

Ostatné požiadavky a podmienky:

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

Uchádzač je oprávnený dielo alebo jeho časti zhotoviť prostredníctvom subdodávateľov. Pri zhotovení diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľov uchádzač objednávateľovi zodpovedá, akoby dielo zhotovil sám.

Príloha č 1a) _  Dispozičný výkres