**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch zdvíhacích zariadení do márnice a dvoch nosidiel, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie   
v slovenskom/českom jazyku, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa   
v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby márnice Univerzitnej nemocnice Martin.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
|  | **Zdvíhacie zariadenie do márnice** |  |
|  | Vozík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele |  |
|  | Obsahuje hydraulickú jednotku s nožným ovládaním |  |
|  | Otočné kolieska 4x, 2 kolieska ošetrené brzdou |  |
|  | Priemer koliesok 100 – 130 mm |  |
|  | Nosnosť 250 kg |  |
|  | Dĺžka vozíka od 2000 – 2200 mm |  |
|  | Šírka vozíka od 700 – 800 mm |  |
|  | Najnižšia pozícia vozíka 320 mm |  |
|  | Najvyššia pozícia vozíka 1 650 mm |  |
|  | Valčekový pojazd pre zaváženie nosidiel do chladiacich boxov  z nehrdzavejúcej ocele |  |
|  | **Nosidlá** |  |
|  | Nosidlo na každom konci opatrené madlom |  |