Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch zdvíhacích zariadení do márnice a dvoch nosidiel, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie 
v slovenskom/českom jazyku, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa 
v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby márnice Univerzitnej nemocnice Martin.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

| P.č. | Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- |
|  | Zdvíhacie zariadenie do márnice |  |
|  | Vozík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele |  |
|  | Obsahuje hydraulickú jednotku s nožným ovládaním |  |
|  | Otočné kolieska 4x, 2 kolieska ošetrené brzdou |  |
|  | Priemer koliesok 100 – 130 mm |  |
|  | Nosnosť 250 kg |  |
|  | Dĺžka vozíka od 2000 – 2200 mm |  |
|  | Šírka vozíka od 700 – 800 mm |  |
|  | Najnižšia pozícia vozíka 320 mm |  |
|  | Najvyššia pozícia vozíka 1 650 mm |  |
|  | Valčekový pojazd pre zaváženie nosidiel do chladiacich boxov z nehrdzavejúcej ocele |  |
|  | Nosidlá |  |
|  | Nosidlo na každom konci opatrené madlom |  |