Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie odberového stolíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je stolík dodávaný v demonte) pre potreby Onkologického centra Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| Odberový stolík – 1ks | uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| - vozík mobilný s rozmermi bez nárazníkov min. 600 x 400 x 800 mm |  |
| - 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou |  |
| - konštrukcia vozíka oceľová lakovaná práškovou farbou, príp. nerezová |  |
| - pracovná plocha nerezová s min. trojstrannou ohrádkou |  |