**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie odberového stolíka vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je stolík dodávaný v demonte) pre potreby Onkologického centra Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| **Odberový stolík – 1ks** | *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| 1. vozík mobilný s rozmermi bez nárazníkov min. 600 x 400 x 800 mm
 |  |
| 1. 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou
 |  |
| 1. konštrukcia vozíka oceľová lakovaná práškovou farbou, príp. nerezová
 |  |
| 1. pracovná plocha nerezová s min. trojstrannou ohrádkou
 |  |