## Hárok1
Por.č. | Kód | Obj.kód | Názov | Množstvo | Cena | Celkom | URL
1 | A1 | A61-10062CWSD | ATOMIC TOP prisadený SD 4000K 1,2m 30W | 24 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/3b3b26f8-153f-46ef-bffb-ae1c7adc1c1e
2 | A2 | A61-10R62CWSD | ATOMIC TOP vstavaný SD 4000K 1,2m 30W | 10 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/daadcfcd-aee4-4cc5-a4cc-7e06e1e44874
3 | B1 | 40107 | LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K 36W | 67 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/7f287c0f-6925-4bbc-add3-f0a18308c74a
4 | B2 | 40119 | LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65 36W | 3 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/2cdc4e78-68a6-4200-9f0e-369066272b33
5 | C1 | 40171 | LED PANEL RTI M600 35W U19C90 SD4K 36 | 6 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/5e2a2cb4-b54e-49d2-977e-e0a4a69d4526
6 | D1 | 40325 | DOWNLIGHT IP54 15W 75 °C90 SAT SD 4K 15 | 25 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/409d8436-b664-4183-839a-49608bbafb68
7 | D2 | 40327 | DOWNLIGHT IP54 35W 75 °C90 SAT SD 4K 35 | 2 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/409d8436-b664-4183-839a-49608bbafb68
8 | E1 | A44-10160CM | Lunako LED Round 24W | 20 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/223d93f6-42c1-45c2-b5f0-ffa437d08481
9 | E2 | A44-10210CM | Lunako LED Round 36W | 32 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/223d93f6-42c1-45c2-b5f0-ffa437d08481
10 | F1 | 258SD | Prechotes BS100 LED 2X58 SD 4K 64W | 9 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/4ffbcc78-a659-4123-a1f1-7ac6c3ab80c0
11 | F2 | 40003H | Prechotes BS100 LED NASTAVITELNÉ HV S670 4K 34W | 3 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/4ffbcc78-a659-4123-a1f1-7ac6c3ab80c0
12 | F3 | 40004H | Prechotes BS100 LED NASTAVITELNÉ HV M1280 4K 51 | 9 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/4ffbcc78-a659-4123-a1f1-7ac6c3ab80c0
13 | G1 |  | Líniové LDE svietidlo - osvetlenie haly svietidlo 1500mm | 289
|  |  | nosna lista 1500mm | 289
|  |  | napajaci konektor 8vodicovy | 17
|  |  | End koncovka | 17
14 | G2 |  | SUPERLOOP HC 170 SBL 940 B + CABLE BASE R B+ LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 | 3
15 | NA1 | 19328 | LED núdzové prisadené PLURALUCE L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LT0 | 8 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/dedef71f-8a92-4e31-839d-31f5f1580f49
16 | NA2 | 19328 | LED núdzové prisadené PLURALUCE L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LT0 | 14 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/dedef71f-8a92-4e31-839d-31f5f1580f49
17 | NA3 | 19338 | LED núdzové vstavané PLURALUCE L.LARG DWRC AT OPT 24W SA LTO | 9 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/792cbb85-8367-49f0-baf7-1c063e873594
18 | NA4 | 19338 | LED núdzové vstavané PLURALUCE L.LARG DWRC AT OPT 24W SA LTO | 27 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/792cbb85-8367-49f0-baf7-1c063e873594
19 | NB1 | 19290 | LED núdzové Formula 65 F65LED 11W IP65 CT SE | 3 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/8fab2be0-5783-4f8c-afe5-c0d1ccfbe1f1
20 | NB2 | 19292 | LED núdzové Formula 65 F65LED 36W IP65 CT SE | 6 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/8fab2be0-5783-4f8c-afe5-c0d1ccfbe1f1
21 | N1 | 16711+16770 | LED orietnačné PLURALUCE s piktogramom, Logica FM | 46 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/0bd48367-4524-4f6f-98ea-2a6d9e7667ee
22 | N2 | 16705+16771+19384 | LED orietnačné PLURALUCE s piktogramom + vstavaná mont., Logica FM | 10 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/0bd48367-4524-4f6f-98ea-2a6d9e7667ee
23 | N3 | 19294 | LED núdzové Formula 65 F65LED 24W IP65 CT SA | 8 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/8fab2be0-5783-4f8c-afe5-c0d1ccfbe1f1
24 | NH1 | 37227+E16915M | LED núdzové TRIANGLE antipanik nad hydrant | 17 |  |  | https://powersec.eu/wp-content/uploads/2020/05/Katalog_Sicherheitsbeleuchtung_Leuchten_mit_Einzelbatterie_und_f%C3%BCr_Dezentrale_Zentrale_Versorgung_DE_04-2020-PS.pdf
25 | NP | 37272 | LED núdzové TRIANGLE antipanik | 3 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/38758163-5cab-4523-a15b-863e272753df
26 | LGFM | 15037 | Bezdrôtový modul LGFM, pre svietidlá Logica FM | 76 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/3e40c975-f9bb-472b-8e9b-31bde38f5457
27 |  | 21102 | Riadiaca jednotka Logica FM | 1 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/a87354c8-0f6c-4952-bc4b-25881c993a3f
28 |  | 20104 | Vysielací modul pre tlačítka Logica FM | 12 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/1762864a-44db-4e00-baa6-31c7883b6438
29 |  | 19375 | Bezdrôtový núdzový modul LGFM, Logica FM | 172 |  |  | https://www.beghelli.it/cs-cz/media/family/documents/c7b8d2ae-7f22-492e-851c-dfa179def9a4
30 |  | 01.001D01000 | Bodík 01, bodové 2W, 2700K, 36° optika, 30lm/W | 135
|  | DDBC320-DALI | Philips Dynalite DALI Gateway | 2 |  |  | https://www.dynalite.com/lighting-controls/signal-dimmer-controllers/ddbc320-dali-2-driver-controller
|  | DLLI8I8O | Philips Dynalite 8-tlačidlový modul | 1 |  |  | https://www.dynalite.com/lighting-controls/integration-devices/dlli8i8o-dry-contact-interface
Svietidlá musia byť riadené bezdrôtovým systémom LGFM 2, aby mal systém vzdialenú správu cez cloud NuBe.
položka č. 13 G1 Líniové LDE svietidlo - osvetlenie haly svietidlo 1500mm je specifikované v samostatnej prílohe