## pre Časť 1 - Ceritifkované
Výzva č. 29/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 29/2024 pre závod Košice - pre Časť 1
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Rúra HDPE PE100 d110x6,6/6000mm PN10 SDR17 | m | 30 | viď. Príloha č. 2
2 | Rúra HDPE PE100 d32x3,0mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 500 | viď. Príloha č. 2
3 | Rúra HDPE PE100 d40x2,4mm/100m PN10 SDR17 kotúč | m | 100 | viď. Príloha č. 2
4 | Rúra HDPE PE100 d50x3,0mm/50m PN10 SDR17 kotúč | m | 100 | viď. Príloha č. 2
5 | Rúra HDPE PE100 d63x3,8mm/50m PN10 SDR17 kotúč | m | 100 | viď. Príloha č. 2
6 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x1" PN16 VOZ | ks | 100 | viď. Príloha č. 2
7 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x32 PN16 | ks | 200 | viď. Príloha č. 2
8 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d40x40 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
9 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d50x6/4" PN16 VOZ | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
10 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d63x63 PN16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
11 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d25x3/4" PN16 VOZ | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
12 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VOZ | ks | 300 | viď. Príloha č. 2
13 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x3/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
14 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x5/4" PN16 VOZ | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
15 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d50x6/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
16 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d63x2" PN16 VOZ | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
17 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d25 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
18 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d32 PN16 | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
19 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d40 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
20 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická T-kus d32x1"x32 PN16 VNZ | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
21 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická T-kus d63x2"x63 PN16 VNZ | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
22 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d160 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
23 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/30° SDR11 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
24 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/45° SDR11 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
25 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/90° SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
26 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/90° SDR11 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
27 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d160 SDR17 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
28 | PP príruba s oceľovým jadrom d110 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
29 | PP príruba s oceľovým jadrom d160 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
30 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická viečko koncové d32 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
31 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
32 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
33 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
34 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
35 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
36 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/1000mm | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
37 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/2000mm | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
38 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/3000mm | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
39 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/5000mm | ks | 15 | viď. Príloha č. 2
40 | Rúra PVC tlaková d160x6,2/6000mm PN10 hrdlová | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
41 | Rúra PVC tlaková d90x4,3/6000mm PN10 hrdlová | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
42 | Tvarovka PVC hladká odbočka 45° d200/200 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
43 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/15° | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
44 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/45° | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
45 | Tvarovka PVC hladké koleno d200/30° | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
46 | Tvarovka PVC hladké koleno d200/45° | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
47 | Tvarovka PVC hladké presuvka d160 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
48 | Tvarovka PVC hladké presuvka d200 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
49 | Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
50 | Tvarovka PVC tlaková UNPL d160x6,7mm | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
51 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN16, 8-dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
52 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN10, 4-dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
53 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN80 PN16, 8 dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
54 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN100/100 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
55 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN200/100 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
56 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN300/150 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
57 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/200 PN10/16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
58 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/300 PN10/16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
59 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/400 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
60 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/500 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
61 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/300 PN10/16 | ks | 15 | viď. Príloha č. 2
62 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/400 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
63 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN150/300 PN10/16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
64 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/1000 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
65 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/300 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
66 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/400 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
67 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN 200/500 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
68 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN250/400 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
69 | Prírubová spojka E DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
70 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
71 | Prírubová spojka E DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
72 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
73 | Prírubová spojka E DN150 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
74 | Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
75 | Spojka U DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
76 | Spojka U DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
77 | Spojka U DN700 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinovú rúru cca d=736 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
78 | Istenie proti posunu pre PVC DN100/d110, PN10 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
79 | Istenie proti posunu pre PVC DN80/d90, PN10 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
80 | Opravný strmeň liatinový DN100, L=200mm, médiové potrubie - liatina | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
81 | Opravný strmeň liatinový DN125, L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
82 | Opravný strmeň liatinový DN200, L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
83 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN100/1" | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
84 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN125/1" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
85 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN150/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
86 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN200/1" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
87 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN80/1" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
88 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
89 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/1" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
90 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/2" | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
91 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/2" | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
92 | Hydrant podzemný DN80/1250 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
93 | Hydrant podzemný DN80/1500 PN16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
94 | Hydrant nadzemný nelámavý DN80/1250 PN16 (2B) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
95 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná | ks | 200 | viď. Príloha č. 2
96 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN10 L=180 mm, štvordierová príruba | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
97 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
98 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=190 mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
99 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN150 PN16 L=210 mm | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
100 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN250 PN10 L=250 mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
101 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN300 PN10 L=270 mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
102 | Posúvač liatinový prírubový dlhý DN100 PN16 L=300 mm | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
103 | Koleso ručné k posúvaču DN300 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
104 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 96 a č. 97) | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
105 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 98) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
106 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN300 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 101) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
107 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 99) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
108 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN200 1,5m | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
109 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s položkami č. 111 a č. 112) | ks | 220 | viď. Príloha č. 2
110 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkami č. 113, č. 114 a č. 115) | ks | 60 | viď. Príloha č. 2
111 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1" | ks | 200 | viď. Príloha č. 2
112 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1 1/4" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
113 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1 1/2" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
114 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 2" | ks | 15 | viď. Príloha č. 2
115 | Posúvač domovej prípojky z POM 1" na oboch stranách s hrdlom ISO pre potrubie PE | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
116 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
117 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 150 | viď. Príloha č. 2
118 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač