## DNS elektromateriál
Názov | Množstvo | MJ | Jednotková cena/ks | Cena spolu | Navrhovaná dodacia lehota | Popis | Poznámka
Poistková vložka OEZ, PT22 50A aR | 5 | ks | 0 | 0 |  | potrebné na elektrobus
Kontakt krimp.Mini-Universal-MATE-N-LOK, 171638-1 | 500 | ks | 0 | 0
Kábel aut.RADOX DATABUS 120 OHM 2X0,5+0,5 XM S čierny, 12552039 | 50 | m | 0 | 0
Svorkovnica prístrojová 6336-20 2,5mm2 | 200 | ks | 0 | 0
Krokosvorka na kábel AG-105A-C čierna | 2 | ks | 0 | 0
Krokosvorka na kábel AG-105A-C-CLIP | 2 | ks | 0 | 0
Stykač Siemens 3TF2010-0AB0 1N0 | 1 | ks | 0 | 0
Spínač vačkový S25JPD1103 A6 25A/3P 0-1 | 1 | ks | 0 | 0
Prepínač LE 2-12 12A, 660V IEC 947-3, VD0660 | 1 | ks | 0 | 0 |  | AC1/AC21A , AC3 2,2kW, 4kW, 5,5kW, AC23A 220V, 380V, 500V
Pätica na žiarovku H4 | 30 | ks | 0 | 0
Očko neizol. 5,4mm mosadz 1-1,5 19.02980 | 200 | ks | 0 | 0
Žiarovka LED 12-24V, E14, 2,2W, 250lm, 2700k, P45 | 40 | ks | 0 | 0
Rabalux - LED stolná lampa LED/5,6W/230V | 4 | ks | 0 | 0
Snímač TURCK Ni4U-Q8SE-AN6X-V1131 | 12 | ks | 0 | 0
Snímač Truck HI4U-Q8SE-AP6X-V1131 | 12 | ks | 0 | 0
Svietidlo HL500B čelovka 5W 500lm 5h 3,7V IP54 1500Ah 18650 li-Po s akumulátorom, s nast. vyžar. uhlom | 10 | ks | 0 | 0
Lampa LED stmievateľná dot.10W/230V+USB | 3 | ks | 0 | 0
Dutinka káblová iz. 0,75mm2/14,6mm biela | 200 | ks | 0 | 0
Kábel RADOX 4GKW-AX 1800 50MM S 12556543 | 20 | m | 0 | 0
Dutinka lisovacia s izoláciou dvojitá DID 1,5-18 červená | 1000 | ks | 0 | 0
Oko káblové 2,5x4 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 2,5x5 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 2,5x8 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 2,5x12 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 2,5x16 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 6x6 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 6x8 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 6x12 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 100 | ks | 0 | 0
Oko káblové 6x16 Cu KU-SP lisovacie neizolované DIN 46234 | 50 | ks | 0 | 0
Kábel predlžovací 5m, 6 zásuvkový s vypínačom | 2 | ks | 0 | 0
0
Dňa:
Spracoval: | Podpis:
Schválil: | Podpis: