**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny (elektrickej energie) vrátane zabezpečenia distribúcie a prenosu na jeden rok na všetkých odberných miestach Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. na jeden rok, s účinnosťou zmluvy od **01.01.2020 od 00:00 hod. do 31.12.2020 do 24:00 hod**.

Predpokladaný celkový odber silovej elektrickej energie za jeden rok NT – nízka tarifa je **330,50 MWh.**

Predpokladaný celkový odber silovej elektrickej energie za jeden rok VT– vysoká tarifa je **381,20 MWh.**

Predpokladaný celkový odber silovej elektrickej energie za jeden rok JT – jednotarifa je **50,50 MWh.**

Predpokladaný celkový odber za jeden rok je **762,20 MWh.**

|  |
| --- |
| **Predpokladané odbery elektrickej energie v členení podľa jednotlivých odberných miest:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EIC kód** | **Predpokladaný odber (MWh)** | | | **Rezervovaná kapacita (ročná periodicita)**  **(kW)** | **Istič**  **(A)** | **Počet fáz** | **Distribučná sadzba** |
| **VT** | **NT** | **JT** |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., LC- Poltár | **24ZSS5206074000D** | 5,50 | 7,00 | - | - | 75 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS areál | **24ZSS5208737000V** | 92,50 | 36,00 | - | - | 400 | 3 | C6 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Jelšava | **24ZVS0000072122J** | 2,00 | 3,00 | - | - | 50 | 3 | C2-X3-2T |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., BB- Polkanová | **24ZSS1208383000J** | 2,00 | 25,00 | - | - | 85 | 3 | C7 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- Krupina | **24ZSS1215374000Z** | 15,00 | 10,00 | - | - | 85 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- Lieskovská cesta 284 | **24ZSS1321160000E** | 2,20 | 11,50 | - | - | 50 | 3 | C7 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZH- Banská Štiavnica 1 | **24ZSS6217807000U** | 2,00 | 20,00 | - | - | 53,5 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZH- Banská Štiavnica 2 | **24ZSS6217808000P** | 1,00 | 20,00 | - | - | 50 | 3 | C7 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZH- Nová Baňa | **24ZSS6219929000M** | 5,00 | 3,00 | - | - | 50,1 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., BB- Banská Bystrica | **24ZSS4563712000Z** | - | - | 5,00 | - | 25 | 1 | C1 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., LC- Kokava, Sládkovičova | **24ZSS5205597000X** | - | - | 3,00 | - | 25 | 3 | C1 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Zbojská, Tisovec | **24ZSS5070852000L** | - | - | 1,00 | - | 24,7 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Hnúšťa | **24ZSS5210198000D** | 7,00 | 6,00 | - | - | 120 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Teplý Vrch chatky | **24ZSS521215500AG** | - | - | 1,00 | - | 25 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Tornaľa | **24ZSS5216938000J** | 7,00 | 4,50 | - | - | 25 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Zbojská skládka | **24ZSS5212569000J** | - | - | 1,00 | - | 36 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., RS- Jelšava- Dobšinská Maša | **24ZVS00000489523** | 1,00 | 23,00 | - | - | 47 | 3 | C2-X3-DIR |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., VK- Čebovce | **24ZSS52142140005** | 8,50 | 5,00 | - | - | 42,5 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., VK- Slovenské Kľačany | **24ZSS5215083000B** | 4,00 | 2,00 | - | - | 35,3 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., VK- semafór križovatka II/527- I/75 | **24ZSS52130360005** | - | - | 1,00 | - | 25 | 3 | C9 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- Kriváň | **24ZSS12135910003** | 7,00 | 1,00 | - | - | 400 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- svetelná signalizácia SNP 1 | **24ZSS1216715000U** | - | - | 11,00 | - | 15 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- svetelná signalizácia J. Jiskru 50 | **24ZSS1302079000H** | - | - | 1,00 | - | 16 | 3 | C1 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- svetelná signalizácia Masaryka 11 | **24ZSS1302135000H** | - | - | 5,00 | - | 16 | 3 | C1 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZV- svetelná signalizácia Masaryka 1000 | **24ZSS1306518000S** | - | - | 2,00 | - | 25 | 3 | C1 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZH- stredisko Žiar nad Hronom | **24ZSS6222896000C** | 12,00 | 6,00 | - | - | 100 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZH- Horná Ves | **24ZSS62235580002** | - | - | 7,50 | - | 25 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., BB - Majerská cesta 94 | **24ZSS9106955000Y** | 69,00 | 30,00 | - | 0,065 | - | - | X2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., BB- Brezno Halny | **24ZSS91081460001** | 50,00 | 45,00 | - | 0,060 | - | - | X2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., LC- Vajanského ulica | **24ZSS95223480004** | 39,00 | 21,00 | - | 0,035 | - | - | X2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., VK- stredisko Veľký Krtíš | **24ZSS95284090005** | 17,00 | 6,50 | - | 0,025 | - | - | X2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., ZH- Horné Opatovce skládka | **24ZSS9688030000X** | 2,00 | 1,00 | - | 0,005 | - | - | X2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., BB- Červená Skala -Šumiac | **24ZSS4504829000X** | - | - | 9,00 | - | 16 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., LC- Fiľakovo | **24ZSS5203469000R** | 4,50 | 3,00 | - | - | 85 | 3 | C5 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., LC- Kokava, Dobšinského | **24ZSS5205534000A** | - | - | 3,00 | - | 60 | 3 | C2 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., BB- Lučatín | **24ZSS91034060007** | 26,00 | 41,00 | - | 0,080 | - | - | X2 |

Odberateľ od dodávateľa požaduje zabezpečiť počas celej platnosti zmluvy:

* dodávku elektriny (elektrickej energie) do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny (elektrickej energie) po celú dobu platnosti zmluvy,
* prebratie zodpovednosti dodávateľa elektriny (elektrickej energie) za odchýlku v plnom rozsahu. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej za dodávku elektriny (elektrickej energie) dodaného do odberných miest verejného obstarávateľa,
* dodržiavať spôsob fakturácie dohodnutý v zmluve o združenej dodávke elektriny,
* neuplatňovať sankcie voči odberateľovi v prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmluvného množstva objednanej elektriny (elektrickej energie),
* v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s verejným obstarávaním, na základe ktorého bola uzavretá zmluva, si dodávateľ nebude účtovať žiadne zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné, či iné poplatky v súvislosti so zmenou dodávateľa,
* zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa elektriny (elektrickej energie) bez prerušenia jej dodávky,
* nezvyšovať cenu za elektrinu (elektrickú energiu), t.j. cenu za komoditu (silovú energiu) vrátane všetkých nárokovateľných nákladov dodávateľa, okrem nákladov súvisiacich s distribúciou, prenosom, poskytovaním systémových služieb, prevádzkovaním systému, spotrebnou daňou a DPH, počas plnenia predmetu zmluvy pre všetky odberné miesta. Cenu za distribúciu a prenos, ako aj náklady na poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, výšku DPH a spotrebnej dane stanovuje Národná Rada Slovenskej Republiky,
* neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže byť len cena za dodávku elektriny (elektrickej energie), poplatky určované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a iné distribučné poplatky stanovené zákonom, spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty.