## časť 1
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
1 | Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná. Opis: Driek cementovaný s golierom a vertikálnou ryhou, materiál korózii vzdorná oceľ, minimálne v 8 veľkostiach, modulárny systém s vymeniteľnou hlavicou, hlavica priemeru 28, 32 a 36 mm v minimálne 6 veľkostiach cementovaná jamka pre hlavicku 28, 32 a 36 mm, s vonkajším priemerom minimálne od 44 mm do 60 mm, v odstupňovaní po 2 mm, aj vo variante s offsetom 10 stupňov a vo variante self-locking antiluxačnej, materiál crosslinked polyetylén. Cement 2x20 mg s ATB/ bez ATB | ks | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 2
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
2 | Hybridná TEP bedrového kĺbu – typ 1. Opis: Kovová hlavička, PE vložka necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová, s vonkajším priemerom minimálne od 46 mm do 62 mm, na primárne aj revízne operácie s možnosťou aj bez možnosti uzamknutia hlavičky vo vložke, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 22,225 mm, 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábula a s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Cementovaný femorálny driek „tripple tapered“ vo verzii štandard i high offset. Kovová hlavička v priemeroch, 22,225 mm, 28 mm , 32 mm a 36 mm. Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre necementovaný typ tohto drieku. | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 3
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
2 | Hybridná TEP bedrového kĺbu – typ 2. Opis: keramická hlavička, PE vložka, necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová, s vonkajším priemerom minimálne od 46 mm do 62 mm, na primárne aj revízne operácie s možnosťou aj bez možnosti uzamknutia hlavičky vo vložke, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábula a s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Cementovaný femorálny driek „tripple tapered“ vo verzii štandard i high offset s keramickou hlavičkou v priemeroch, 28 mm , 32 mm a 36 mm. Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre necementovaný typ tohto drieku. | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 4
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
4 | Necementovaná TEP bedrového kĺbu – typ 1. Opis: kovová hlavička, PE necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová, s vonkajším priemerom minimálne od 46 mm do 62 mm, na primárne aj revízne operácie, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch , 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábula a s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Titánový necementovaný femorálny driek „tripple tapered“ , vo verzii štandard, high ofset a coxa vara, proximálne aj distálne kotvenie, s celopovrchovým nástrekom hydroxiapatitu pre biologickú integráciu kosti. Kovová hlavička v priemeroch, 22,225 mm, 28mm , 32 mm a 36 mm Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre cementovaný typ tohto drieku. | ks | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 5
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
5 | Necementovaná TEP bedrového kĺbu CoP– typ 2. Opis: keramická hlavička, PE necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová s vonkajším priemerom minimálne od 46 mm do 62 mm, na primárne aj revízne operácie, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch , 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábula a s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Titánový necementovaný femorálny driek „tripple tapered“ , vo verzii štandard, high ofset a coxa vara, proximálne aj distálne kotvenie, s celopovrchovým nástrekom hydroxiapatitu pre biologickú osteointegráciu. Keramická hlavička v priemeroch 28 mm, 32 mm a 36 mm. Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre cementovaný typ tohto drieku. | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 6
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
6 | Bezcementová TEP bedrového kĺbu – typ 3. Opis: TEP bedrového kĺbu necementovaná zo zliatiny titánu, driek pressfitový bez goliera, povrch porózny titánový nástrek s bioaktívnou HA vrstvou, minimálne v 9 veľkostiach s offsetom krčku štandard ako aj v prevedení lateral pre využitie aj u veľmi dysplastických, prípadne detských a adolescentných stehnových kostí. CCD uhol 135°. Hlavica kovová aj keramická. Viac ako 10 ročné klinické skúsenosti. ODEP Rating – 3A*. Jamka necementovaná, hemisférická, pressfitová. Kovová časť jamky z titánovej zliatiny s drsným povrchom v prevedení s otvormi ako aj bez otvorov. Veľkostná škála minimálne 17 veľkostí priemeru 42 až 74 mm. Možnosť použitia PE vložky z vysoko sieťovaného crosslinkového polyetylénu. Vnútorný priemer 28,32,36 mm, ako aj s možnosťou použitia vložky v prevedení keramika. | ks | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 7
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
7 | Necementovaná TEP bedrového kĺbu CoP – typ 4. Opis: keramická hlavička, PE vložka - Necementovana premium tep bedro (mladí ľudia) Necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová od priemeru 38 mm po 72 mm, na primárne aj revízne operácie s možnosťou aj bez možnosti uzamknutia uzamknutia hlavičky vo vložke, s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 22,225 mm, 28 mm, 32 mm a 36 mm, zo zosieťovaného polyetylénu, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábulárnej komponenty, s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Necementovaný femorálny driek typu „tapered“ a „blade“ vo verzii bez goliera, so zliatiny titánu, s proximálnou povrchovou úpravou s koeficientom frikcie viac ako 1,1 umožňujúcim biologickú integráciu kosti a bez povrchovej úpravy v distálnej časti drieku. Modulárny systém aj vo verzii High Offset s konštantným uhlom 130° pri oboch verziách v počte driekov 12 pre štandard a 12 pre High Offset. Keramická hlavička 28 mm, 32 mm a 36 mm. Opcia použitia revíznej keramickej hlavičky s vnútorným kovovým púzdrom. Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre cementovaný typ tohto drieku. | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 8
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
8 | Necementovaná TEP bedrového kĺbu CoC – typ 5. Opis: keramická hlavička, keramická vložka - Necementovana premium tep bedro (mladí ľudia) Necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu, použitie aj na dysplastické stavy, viacdierová priemeru od 44 mm do 72, na primárne aj revízne operácie s keramickou vložkou, v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 28 mm, 32 mm a 36 mm, s možnosťou použitia min. 3 skrutiek na dodatočnú fixáciu acetábula a s možnosťou uzavretia acetabulárneho zavádzacieho otvoru. Titánový necementovaný femorálny driek „tripple tapered“ s golierom aj bez goliera, vo verzii štandard, high ofset a coxa vara, proximálne aj distálne kotvenie, s celopovrchovým nástrekom hydroxiapatitu pre biologickú integráciu kosti. Keramická hlavička v priemeroch, 28 mm , 32 mm a 36 mm. Kombinácia komponent vhodná pre alergických pacientov na iné kovy. Opcia použitia revíznej keramickej hlavičky s vnútorným kovovým púzdrom. . Možnosť použitia rovnakého inštrumentária pre cementovaný typ tohto drieku. | ks | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 9
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
9 | Cementovaná endoprotéza kolenného kĺbu s monoblok PE tíbiou. Opis: Cementovaná TEP kolenného kĺbu fixná. Femorálna komponenta min v 6 veľkostiach v rozsahu v prevedení CR i PS. Tibiálna PE komponenta v 6 veľkostiach a výšok od 8 mm,10 mm,12,5 mm,15 mm,17,5 mm a 20 mm u verzie PS až 25 mm, vo verzii so zachovaním aj bez zachovania zadného skríženého väzu (CR,PS) Kompatibilný revízny systém kolenného kĺbu s možnosťou použitia femorálnych i tibiálnych augumentov, driekov minimálne v 3 dĺžkach, metafyzárnych stupňovitých púzdier s poréznym nástrekom pre integráciu kosti pre tibiálnu aj femorálnu komponentu. Komponenty a inštrumentárium kompatibilné s primárnym systémom. V prípade potreby je možné použiť PE náhrady pately v minimalne troch veľkostiach. Kompatibilita systému so systémom typu 1 – možnosť peroperačnej zmeny na typ 1.Cement 2x20 mg s ATB/ bez ATB. | ks | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 10
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
10 | Cementovaná endoprotéza kolenného kĺbu – typ 1. Opis: Cementovaná TEP kolenného kĺbu s fixnou tibiálnou komponentou v 6 veľkostiach v rozsahu výšok artikulačných vložiek 8 mm,10 mm,12,5 mm,15 mm,17,5 mm a 20mm u verzie PS až 25 mm, modulárny typ, materiál titán alebo CoCr s možnosť vysokoleštenej verzie pre nižší zadný oter, so zachovaním aj bez zachovania zadného skríženého väzu (CR,PS) a možnosťou použiť tibiálny driek min v 4 veľkostiach. Femorálna komponenta min v 6 veľkostiach v prevedení CR i PS. Kompatibilný revízny systém kolenného kĺbu s možnosťou použitia femorálnych i tibiálnych augumentov, driekov minimálne v 3 dĺžkach, metafyzárnych stupňovitých púzdier s poréznym nástrekom pre integráciu kosti pre tibiálnu aj femorálnu komponentu. Komponenty a inštrumentárium kompatibilné s primárnym systémom a, s bezdrôtovým prenosom údajov z operačného poľa a naopak, pracujúci s údajmi v aktuálnom čase. V prípade potreby je možné použiť PE náhrady pately v minimalne troch veľkostiach. Cement 2x20 mg s ATB/ bez ATB | ks | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 11
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
11 | Cementovaná TEP kolenného kĺbu- typ 2. Opis: TEP kolenného kĺbu cementovaná, modulárny typ so zachovaním a bez zachovania zadného skríženého väzu, systém v ktorom je možné kombinovať primárny a revízny implantát s univerzálnou tibiálnou komponentou, s možnosťou použitia v rámci systému fixné alebo mobilné PE plateau s voľbou použitia driekov, aj vo verzii s offsetom s možnosťou použitia širokej škály augmentačných tibiálnych, ako aj femorálnych anterior, distal a posterior podložiek, s využitím PE vložiek a femurov umožňujúcich nadštandardnú flexiu do 155°. Vo verziách s možnosťou zachovania zadného skíženého väzu - CR, ale aj bez zachovania – variant PS. UHMWPE patela v minimálne 4 veľkostiach a s využitím jedného modulárneho inštrumentária. Cement 2x20 mg s ATB/ bez ATB. | ks | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## časť 12
Príloha č. 1 SP/Zmluvy
Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ/Odberateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín |  |  |  | Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky: Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  |  |  | Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Uchádzač/Dodávateľ (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail) |  |  |  | Uchádzač: (názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail)
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZSR | Katalógové číslo | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena za MJ s DPH (Eur) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR)
12 | Cementovaná endoprotéza kolenného kĺbu – mladý ľudia. Opis: Cementovaná endoprotéza kolenného kĺbu, fixná varianta, cementovaná. Femorálna komponenta vo vyhotovení pravá a ľavá, s možnosťou zachovania zadného skíženého väzu - CR, ale aj bez zachovania – variant PS. Minimálne 10 veľkostí, pričom min. 4 najpoužívanejšie veľkosti i v užšom ML prevedení. Femorálna komponenta vo vyhotovení postupne sa znižujúceho rádia zakrivenia v postupnej flexii pre optimálnu stabilitu počas celého pohybu minimálne do 135 stupňov flexie. Lievikovitý tvar sulku femorálnej komponenty pre optimálny „tracking“ pately, pri ktorom sa Q uhol znižuje s postupným nárastom veľkosi implatátu. Interkondylický výsek pri PS vyriante rastie pri raste veľkostí. Tibiálna komponenta min. v 10 veľkostiach, symetrická, vysoko leštená s možnosťou uchytenia PE vložky + / - dve veľkosti pri fixnej variante podľa veľkosti femorálnej komponenty. Artikulačná PE vložka so stabilizátorom oxidácie, minimálne v 8 veľkostiach, pri štyroch najnižšších vložkách odstupňovanie po 1 mm. V prípade potreby je možné použiť PE náhrady pately v minimalne troch veľkostiach. Cement 2x20 mg s ATB/ bez ATB. | ks | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...................................................................................
| V............................dňa........................................ | [6 empty] | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu