## List1
Technické podmínky - specifikace předmětu plnění
Název zakázky v DNS: Bezjehlový injekční ventil s membránou
1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY |  | absolutní požadavek | vybraný dodavatel předloží spolu se vzorkem
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména: |  | x | x
a) | s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (MDD); | ANO | x
b) | se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění; | ANO | x
c) | se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů; | ANO | x
d) | se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a | ANO | x
e) | s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy. | ANO | x
2. OSTATNÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY |  | absolutní požadavek | vybraný dodavatel předloží spolu se vzorkem/bude kontrolováno na vzorku
a) | zdravotnický prostředek musí být označen CE značkou | ANO | x
b) | na výrobek musí být vydáno prohlášení o shodě | ANO | ANO
c) | návod k použití v českém jazyce (u ZP třídy nebezpečnosti IIb a III, případně i u ostatních tříd nebezpečnosti v případě, že byl výrobcem vydán) | ANO | ANO
d) | na obalu viditelné označení výrobku dle platné legislativy (nařízení MDR) včetně identifikačních údajů (REF, LOT, CE, UDI, apod.); případně dle MDD | ANO | ANO
e) | kontaktní údaje pro hlášení nežádoucích příhod na obalu nebo na jiném dokumentu | ANO | ANO
f) | exspirace při dodání min. 6 měsíců | ANO | ANO
g) | výrobek musí být označen dobou exspirace na primárním, sekundárním a případně každém dalším obalu | ANO | ANO
h) | kvalitní a pevný obal dostatečně chránící výrobek, prevence protrhnutí, rozlepení apod. | ANO | ANO
|  | ANO | x
3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  | x | x
a) | bezjehlový injekční ventil (ochranná spojka s membránou) | ANO | ANO
b) | uzavřený systém k zajištění bezpečného bezjehlového vstupu pro injekci, aspiraci a paralelní infúzi | ANO | ANO
c) | univerzální pro periferní nebo centrální žilní katétry | ANO | ANO
d) | garance zajištění absence zpětného toku krve při připojení i při odpojení stříkačky | ANO | ANO
e) | automaticky a zcela samouzavírací membrána / dělená přepážka chrání před pronikáním mikroorganismů | ANO | ANO
f) | zpětný ventil zabraňující zpětnému toku infúze | ANO | ANO
g) | přímý tekutinový kanál bez mrtvých prostorů | ANO | ANO
h) | vstupní port musí umožňovat dezinfekci způsobem určeným výrobcem pro bezjehlové vstupy a snadný proplach | ANO | ANO
i) | sterilní jednorázové provedení, jednotlivě balené | ANO | ANO
j) | transparentní provedení pro zajištění velmi dobré viditelnosti při aplikaci i aspiraci | ANO | ANO
k) | kompatibilní s LUER -LOCK a LUER - SLIP | ANO | ANO
l) | kompatibilní s magnetickou rezonancí a CT | ANO | ANO
m) | odolný vůči lipidům, lze použít také s krevními produkty | ANO | ANO
n) | doba použití min. 7 dnů | ANO | ANO
o) | průtok min. 105ml/min. | ANO | ANO
p) | neobsahuje PVCR, DEPH ani latex. | ANO | ANO