## HSP
Výkaz - výmer
Objekt: | stavebné úpravy priestorov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, nemocnica Myjava |  |  | Vypracoval: | Ing. Marek Kukumberg
Profesia : | HSP - Hlasová signalizácia požiaru |  |  | Dátum:
Investor: | Nemocnica s poliklinikou Myjava; Staromyjavská 59, 90701 |  |  | Stupeň dôvernosti: | Chránené
P.Č. | Produkt | MJ | MN | Cena za kus/m (€) | Montáž za kus | Materiál spolu (€) | Montáž spolu | Spolu material + práce
1 | Kontrolór Paviro | ks | 1
2 | Zakončovací modul | ks | 3
3 | Zosilovač 2x500W Paviro | ks | 1
4 | Stanica hlásatela Paviro | ks | 1
5 | Plena Voice Alarm System - nabíjač baterií, 24V, EN 54-4, vrátane aku | ks | 1
6 | Plena Easy Line -SD / USB MP3 prehrávač / tuner | ks | 1
7 | Stropný reproduktor 6W | ks | 22
8 | Kryt pre povrchovú montáž reproduktora | ks | 22
9 | Kovový protipožiarny kryt s inovatívnym keramickým konektorom | ks | 22
10 | Inštalačná krabica s keramickou svorkovnicou pre odbočenie z linky | ks | 2
11 | RN-19" Rozvádzač dvojdielny 15U/500mm | ks | 1
12 | Inštalácia technológie do rack skrine a zakáblovanie | ks | 1
13 | Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E30 | m | 20
14 | Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30 | m | 10
15 | LCS-KÁBEL F/UTP KAT.6A LSZH | m | 10
16 | Kábel 1-CHKE-V 2x1,5 | m | 248
17 | Kábel 1-CHKE-V 3x2,5 | m | 100
18 | Rúrka pevná 320 N HF | m | 248
19 | Koleno HF 320 N | ks | 20
20 | Príchytka TYP OMEGA | ks | 744
21 | Hmoždinka zatláčacia bezhalogénová, DSD 35 , far. svetlo šeda | ks | 744
22 | Set X-GHP 18 MX + GC 21 (nastreľovacie klince) | ks | 744
23 | Jednoduchá trub. příchytka X-FB 8 MX | ks | 744
24 | Značenie trasy vedenia | m | 288
25 | Otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm | ks | 18
26 | Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky | ks | 1
27 | Prvá odborná prehliadka a skúška systému HSP | ks | 1
28 | Zaškolenie obsluhy | ks | 1
29 | Inžinierska činnosť, priprava, technický dozor | prípad | 1
30 | Dopravné náklady | prípad | 1
31 | Pridružené výkony | prípad | 1
32 | Zriadenie staveniska | prípad | 1
33 | Prvá odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia | prípad | 1
34 | Projekt skutočného vyhotovenia | prípad | 1
Spolu
Rozpočet (výkaz výmer) je doplnkom projektovej dokumentácie. Špecifikácia je súpis hlavných zariadení. Pre objednávku a realizáciu platí výkresová dokumentácia, ktorá je smerodajným podkladom pre výpočet ceny diela a samotnú realizáciu.