## SO 01 - E1.4 - Zdravotech...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {c6238c16-22a6-4b3a-abfc-1517c9943b85}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
| Objekt: |  | SO 01 - E1.4 - Zdravotechnika
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Myjava, Staromyjavská 59 | [5 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | NsP Myjava | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Norbert Jokay | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt: |  |  | SO 01 - E1.4 - Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | NsP Myjava |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Norbert Jokay
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [8 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [8 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
| N02 - Zdravotechnika - rozvod stlačený vzduch | [8 empty] | 0
| N03 - Zdravotechnika - rozvod para | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt: |  |  | SO 01 - E1.4 - Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | NsP Myjava |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Norbert Jokay
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ |  |  | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 2057.4283 |  | 68.4327 |  | 0.252 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 484.5801 |  | 50.2577 |  | 0.252 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 284.1072 |  | 35.2468 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |  |  |  |  | m3 | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.514 | 131.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 397331541
2 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 |  |  |  |  | m3 | 26.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.613 | 15.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120315930
3 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m |  |  |  |  | m2 | 174 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.249 | 43.326 | 0.00097 | 0.16878 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -586564052
4 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m |  |  |  |  | m2 | 174 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.188 | 32.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1637400730
5 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m |  |  |  |  | m3 | 28.71 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.081 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1001318801
6 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m |  |  |  |  | m3 | 28.71 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.071 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1888857415
7 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |  |  |  |  | t | 56.845 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -906150014
8 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 |  |  |  |  | m3 | 23.49 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.242 | 5.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 658452306
9 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b |  |  |  |  | t | 35.078 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 35.078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1277804993
10 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny |  |  |  |  | m3 | 20.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.39 | 49.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1358478684
11 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením |  |  |  |  | m2 | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.017 | 0.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1520760374
| 2 - Zakladanie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2088 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných |  |  |  |  | m2 | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.004 | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1408255934
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.5515 |  | 14.8047 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm |  |  |  |  | m3 | 7.83 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.603 | 12.5515 | 1.8908 | 14.8047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -137096627
| 8 - Rúrové vedenie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.0971 |  | 0.20622 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 75 |  |  |  |  | m | 17 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.035 | 0.595 | 1e-05 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 169426019
15 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m |  |  |  |  | ks | 17 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00129 | 0.02193 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 279416085
16 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 |  |  |  |  | m | 49 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04 | 1.96 | 1e-05 | 0.00049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33559324
17 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1 m |  |  |  |  | ks | 49 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00158 | 0.07742 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -357505521
18 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 |  |  |  |  | m | 19 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.043 | 0.817 | 1e-05 | 0.00019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1665278862
19 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m |  |  |  |  | ks | 19 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00274 | 0.05206 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 677235457
20 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 |  |  |  |  | m | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.047 | 0.329 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1293686963
21 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m |  |  |  |  | ks | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02109 | 0.029526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1352782305
22 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm |  |  |  |  | m | 92 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05955 | 5.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53283905
23 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm |  |  |  |  | m | 87 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05 | 4.35 | 8e-05 | 0.00696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2104452720
24 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou |  |  |  |  | m | 87 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0525 | 4.5675 | 0.0002 | 0.0174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -259138938
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.065 |  | 0 |  | 0.252 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | Vybúranie a demontáž zdravotechnických zariadení, technologických zariadení a súčastí na vnútorných rozvodoch, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, -0,08400t |  |  |  |  | sub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -138676596
26 | Vybúranie a demontáž zdravotechnických zariadení a súčastí na rozvodoch stlačeného vzduchu, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, -0,08400t |  |  |  |  | sub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 560724834
27 | Vybúranie a demontáž zdravotechnických zariadení a súčastí na parných rozvodoch, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, -0,08400t |  |  |  |  | sub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 630693642
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 168.5505 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  |  |  | t | 68.433 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 168.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 862835988
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1536.1363 |  | 18.175 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.072895 |  | 0.00225 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za tepla škár tmelom asfaltovým šxv 50 x 50 mm |  |  |  |  | m | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.14579 | 0.072895 | 0.0005 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1028457376
30 | Asfaltová zálievka AZ/B1 v bubnoch |  |  |  |  | t | 0.002 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -981044971
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 173.607 |  | 0.14053 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | Montáž trubíc z PE, do hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm |  |  |  |  | m | 803 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.134 | 107.602 | 2e-05 | 0.01606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1649464516
32 | Montáž trubíc z PE, do hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm |  |  |  |  | m | 283 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.151 | 42.733 | 2e-05 | 0.00566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 595659377
33 | Izolačná PE trubica 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 199 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 363471885
34 | Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 221 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.03315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1873835589
35 | Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 67 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28948829
36 | Izolačná PE trubica 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 136 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 634689682
37 | Izolačná PE trubica 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 53 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -622254111
38 | Izolačná PE trubica 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2012206221
39 | Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 113 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1156804125
40 | Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 147 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1430304338
41 | Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 56 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1091944557
42 | Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2038288422
43 | Izolačná PE trubica 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 33 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00627 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 165006060
44 | Izolačná PE trubica 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná |  |  |  |  | m | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1105033183
45 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm |  |  |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1881 | 1.881 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -288483877
46 | Izolačná PE trubica, 133x30 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m |  |  |  |  | m | 10.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00066 | 0.006732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1313822063
47 | Montáž trubíc z PS, hr.25-32,vnút.priemer do 73 mm |  |  |  |  | m | 72 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.154 | 11.088 | 3e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -943345814
48 | Vinutá skruž z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na izoláciu potrubných systémov TZB 18x30 mm |  |  |  |  | m | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 234758668
49 | Vinutá skruž z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na izoláciu potrubných systémov TZB 22x30 mm |  |  |  |  | m | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -546296722
50 | Vinutá skruž z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na izoláciu potrubných systémov TZB 28x30 mm |  |  |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 942650805
51 | Vinutá skruž z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na izoláciu potrubných systémov TZB 35x30 mm |  |  |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 250487713
52 | Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom El90-180, s vloženou TI |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -221927176
53 | Protipožiarny silikónový tmel v tube, objem 310 ml |  |  |  |  | ks | 0.13 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00047 | 6.11e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2140935235
54 | Doska tepelnoizolačná pevná a pružná, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží do maximálnej prevádzkovej teploty 660°C |  |  |  |  | m2 | 0.257 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00343 | 0.00088151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -168646806
55 | Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom El90-180, s vloženou TI |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.81131 | 0.81131 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1552949022
56 | Protipožiarny silikónový tmel v tube, objem 310 ml |  |  |  |  | ks | 0.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00047 | 3.76e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1389738638
57 | Doska tepelnoizolačná pevná a pružná, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží do maximálnej prevádzkovej teploty 660°C |  |  |  |  | m2 | 0.257 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00343 | 0.00088151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1132860517
58 | Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 160/100 mm izolované tmelom El90-180, s vloženou TI |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.1706 | 6.5119 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -978175004
59 | Protipožiarny akrylátový tmel v tube, objem 310 ml |  |  |  |  | ks | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00049 | 0.000588 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174618095
60 | Doska tepelnoizolačná pevná a pružná, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží do maximálnej prevádzkovej teploty 660°C |  |  |  |  | m2 | 1.506 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00343 | 0.0051656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -738105669
61 | Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.40062 | 1.6025 | 0.00064 | 0.00256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1439915614
62 | Dodatočná protipožiarna manžeta s puzdrom z pozinkovanej ocele, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo existujúcich prestupov potrubí 50/1.5", do D 50 mm |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25751703
63 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  |  |  |  | t | 0.141 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.877 | 0.26466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2013474082
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 441.8973 |  | 2.3424 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 ležaté závesné d56/3 |  |  |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.66571 | 6.6571 | 0.00212 | 0.0212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1899718250
65 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 ležaté závesné d75/3 |  |  |  |  | m | 13 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.66571 | 8.6542 | 0.00212 | 0.02756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 111691125
66 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 ležaté závesné d110/6 |  |  |  |  | m | 49 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.69422 | 34.0168 | 0.00385 | 0.18865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1349012988
67 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 ležaté závesné d125/6 |  |  |  |  | m | 61 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.77772 | 47.4409 | 0.00489 | 0.29829 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -513556595
68 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 ležaté závesné d165/7 |  |  |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.84105 | 21.0262 | 0.00705 | 0.17625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1507621173
69 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 odpadné zvislé d75/3 |  |  |  |  | m | 77 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.77488 | 59.6658 | 0.00184 | 0.14168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -851063699
70 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 odpadné zvislé d110/6 |  |  |  |  | m | 53 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.98322 | 52.1107 | 0.00377 | 0.19981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 803015354
71 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 odpadné zvislé d125/6 |  |  |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1236 | 11.2355 | 0.00494 | 0.0494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1627824440
72 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 odpadné prípojné d56/3,2 |  |  |  |  | m | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.48824 | 3.4177 | 0.00077 | 0.00539 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1887423417
73 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 odpadné prípojné d75/3 |  |  |  |  | m | 17 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.53218 | 9.0471 | 0.00113 | 0.01921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -210453033
74 | Potrubie odpadové HT z rúr so zvukovoizolačnou vlastnosťou - db 20 odpadné prípojné d110/6 |  |  |  |  | m | 87 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.75505 | 65.6894 | 0.00239 | 0.20793 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -262377681
75 | Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 |  |  |  |  | m | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44807 | 4.9288 | 0.00018 | 0.00198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -738639539
76 | Rúra kanalizačná odpadová HT so zvukovoizolačnou vlastnosťou s hrdlom: d=32mm, L=100cm |  |  |  |  | m | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00381 | 0.04191 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1870974299
77 | Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 40 |  |  |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.46713 | 0.46713 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1995590045
78 | Rúra kanalizačná odpadová HT so zvukovoizolačnou vlastnosťou s hrdlom: d=40mm, L=100cm |  |  |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00347 | 0.00347 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1816101505
79 | Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 50 |  |  |  |  | m | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.50448 | 11.603 | 5e-05 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -297426505
80 | Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 |  |  |  |  | m | 75 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.48202 | 36.1515 | 0.00015 | 0.01125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -137849526
81 | Rúra kanalizačná odpadová HT so zvukovoizolačnou vlastnosťou s hrdlom: d=50mm, L=100cm |  |  |  |  | m | 98 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00376 | 0.36848 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1612215801
82 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché potrubia DN 70 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.247 | 0.988 | 0.00014 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1513646960
83 | Čistiaca tvarovka so zvukovoizolačnou vlastnosťou -db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=75mm |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01573 | 0.06292 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 623636039
84 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché potrubia DN 100 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.319 | 1.914 | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1937000105
85 | Čistiaca tvarovka so zvukovoizolačnou vlastnosťou -db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02219 | 0.13314 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 427206358
86 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché potrubia DN 125, DN 200 |  |  |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.368 | 2.944 | 0.00025 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 983273259
87 | Čistiaca tvarovka so zvukovoizolačnou vlastnosťou -db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=135mm |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.04557 | 0.31899 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92115405
88 | Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 200 mm |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0152 | 0.0152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1671886303
89 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.45301 | 0.45301 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 421681911
90 | Vpust W300/270 L300/270 H400 E30, D160 standard, EN1253, 1.4301 ATYP |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 402225706
91 | Rošt mriežkový, protišmyk.,268x268,L15,V2A |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1216117145
92 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110 |  |  |  |  | ks | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.48269 | 15.4461 | 0.00043 | 0.01376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1234045588
93 | Podlahový vpust, jednodiel.,200x200,DN100,vodorov.,PU,V2A |  |  |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1552228070
94 | Odkalovač,nízky,objem 0,3l, V2A |  |  |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1982731576
95 | Rošt mriežkový, protišmyk.,168x168mm,L15,V2A |  |  |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -668643719
96 | Vpust, jednodiel.,200x200,DN100,zvislý,PU,V2A |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2127168876
97 | Odkalovač,zvislýl, V2A |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48085268
98 | Rošt mriežkový, protišmyk.,168x168mm,L15,V2A |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1514981082
99 | Vanička 300x1530x60mm,bez príruby, D142mm, V2A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1628767380
100 | Rošt protišmykový,268x498mm, 30x2, L15, V2A |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1055767429
101 | Vpust, spod.diel,prír.štand,DN100,zvislý,PU,V2A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1457420664
102 | Odkalovač,zvislýl, V2A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 61632898
103 | HygieneFirst žľab nerez,1030x300x60,D142 stred |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344000432
104 | Rošt protišmykový,268x498mm, 30x2, L15, V2A |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1362585825
105 | Vpust, spod.diel,prír.štand,DN100,zvislý,PU,V2A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -269214403
106 | Odkalovač,zvislýl, V2A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -754765600
107 | Hyg. žlab 300x330mm,H=60,odtok 142mm,standard,AISI304 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1637085187
108 | Rošt mriežkový 268x298mm,oko 25x25,L15,protišm.,AISI304 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1005316968
109 | Vpust, spodný diel,prír.št.,DN100,vodorov,PU,V2A |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -641868112
110 | Odkalovač,zvislýl, V2A |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1267681034
111 | Vpust W300/270 L300/270 H300 E30, D160 standard, EN1253, 1.4301 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1839480358
112 | Rošt mriežkový,protišmyk.,268x268,L15,V2A |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1749996147
113 | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.45269 | 4.5269 | 0.00043 | 0.0043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1275443726
114 | Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruba, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00525 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314786498
115 | Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 234503630
116 | Podlahový vpust HL5100Pr, (0,8 l/s), horizontálny odtok DN 50/75, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez, PP/PE/nerez |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2110780551
117 | Montáž terasového vtoku s 2 asfaltovými izolačnými manžetami DN 75 |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.40788 | 4.0788 | 0.00037 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1083973649
118 | Lapač strešných splavenín HL660/2, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 110 mm, PP |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0008 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 910202406
119 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 |  |  |  |  | ks | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.11516 | 1.0364 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2000384134
120 | Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -234387733
121 | Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 705900132
122 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 |  |  |  |  | ks | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.10027 | 1.4038 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 635770045
123 | Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 501818313
124 | Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -151433101
125 | Privzdušňovacia hlavica HL903, DN 50, (8 l/s), dimenzia DN 32/40/50, - 20 až +60°C, vnútorná kanalizácia, ABS/PP |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -661834415
126 | Privzdušňovacia hlavica HL901, DN 75/90/110, (32 l/s), - 40 až + 60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 622022824
127 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 |  |  |  |  | m | 611 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.055 | 33.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2144047330
128 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  |  |  | t | 2.336 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.451 | 3.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1580146226
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 693.267 |  | 14.0206 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | Montáž potrubia z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry do d76,1x2,0mm |  |  |  |  | m | 111 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.252 | 27.972 | 0.00197 | 0.21867 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -658574921
130 | Systémová rúra ušľachtilá oceľ d=42,0x1,5 mm |  |  |  |  | m | 71 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0217 | 1.5407 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1345024844
131 | Systémová rúra ušľachtilá oceľ d=54,0x1,5 mm |  |  |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02791 | 0.5582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1965284772
132 | Systémová rúra ušľachtilá oceľ d=76.1x2,0 mm |  |  |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.05829 | 1.1658 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -791015385
133 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE-RT/Al/PE-RT d20x2,5mm |  |  |  |  | m | 312 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22156 | 69.1267 | 0.00022 | 0.06864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 638703226
134 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE-RT/Al/PE-RT d26x3,0mm |  |  |  |  | m | 368 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22236 | 81.8285 | 0.00039 | 0.14352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1533411778
135 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE-RT/Al/PE-RT d32x3,0mm |  |  |  |  | m | 123 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22295 | 27.4229 | 0.00051 | 0.06273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -703403440
136 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE-RT/Al/PE-RT d40x3,5mm |  |  |  |  | m | 91 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22419 | 20.4013 | 0.00086 | 0.07826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1411629973
137 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE-RT/Al/PE-RT d50x4,0mm |  |  |  |  | m | 975 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22548 | 219.843 | 0.00104 | 1.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -722255510
138 | Viacvrstvová systémová rúra PE-RT/Al/PE-RT, tovar vo forme tyčí: d=20mm, L=5m |  |  |  |  | m | 312 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00413 | 1.2886 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 845317502
139 | Viacvrstvová systémová rúra PE-RT/Al/PE-RT, tovar vo forme tyčí: d=26mm, L=5m |  |  |  |  | m | 368 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00708 | 2.6054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1403965396
140 | Viacvrstvová systémová rúra PE-RT/Al/PE-RT, tovar vo forme tyčí: d=32mm, L=5m |  |  |  |  | m | 123 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00992 | 1.2202 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2084161327
141 | Viacvrstvová systémová rúra PE-RT/Al/PE-RT, tovar vo forme tyčí: d=40mm, L=5m |  |  |  |  | m | 91 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01766 | 1.6071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1978077052
142 | Viacvrstvová systémová rúra PE-RT/Al/PE-RT, tovar vo forme tyčí: d=50mm, L=5m |  |  |  |  | m | 66 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02161 | 1.4263 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -132920243
143 | Viacvrstvová systémová rúra PE-RT/Al/PE-RT, tovar vo forme tyčí: d=63mm, L=5m |  |  |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03096 | 0.4644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1016840711
144 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 |  |  |  |  | ks | 31 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.12511 | 3.8784 | 2e-05 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 577380731
145 | Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz |  |  |  |  | ks | 31 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 3.2e-05 | 0.000992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 308551953
146 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20621 | 1.4435 | 4e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1327451714
147 | Guľový uzáver pre vodu, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4.2e-05 | 0.000294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1652659654
148 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22732 | 1.3639 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1583846585
149 | Ventil DN 25 na pitnú vodu, priamy uzatvárací, vnútorný závitxvnútorný závit |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 634997580
150 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.35081 | 1.4032 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2003102716
151 | Guľový uzáver pre vodu, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1667527432
152 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.42291 | 2.5375 | 7e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 377867640
153 | Guľový uzáver pre vodu, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -243417377
154 | Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.3514 | 0.7028 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -74968988
155 | Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1136048267
156 | Montáž spätného ventilu závitového G 2 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.42431 | 0.84862 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1336860388
157 | Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00361 | 0.00722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -341265830
158 | Montáž spätného ventilu závitového G 2 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.42431 | 0.42431 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1387158543
159 | Oddeľ.potrubia BA 295S 2 A |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1528778308
160 | Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20648 | 0.20648 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -168001493
161 | Filter samočistiaci závitový, 3/4" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160594627
162 | Montáž vodovodného filtra závitového G 2 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.42345 | 0.42345 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 449906888
163 | Filter 2" F76S-11/4AA so spätným preplachom |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -419276188
164 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 |  |  |  |  | súb. | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.94141 | 4.707 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 708011954
165 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 Kombi, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 + 300x650x285 v jednom bloku, plné dvierka, prúdnica ekv.10 |  |  |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.023 | 0.115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1440282151
166 | Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.318 | 5.272 | 0.00668 | 0.02672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1409011936
167 | Vodomer impulzný závitový 1 1/2" M, mosadz |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194956767
168 | Vodomer impulzný závitový 1 1/4" M, mosadz |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 784658319
169 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 |  |  |  |  | m | 1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13088 | 142.1357 | 0.00034 | 0.36924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 319690092
170 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 |  |  |  |  | m | 1086 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05805 | 63.0423 | 1e-05 | 0.01086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -145958443
171 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  |  |  | t | 14.021 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.304 | 18.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1075014539
| 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 152.7524 |  | 0.98571 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 |  |  |  |  | ks | 111 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.43547 | 48.3372 | 0.00026 | 0.02886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1376877376
173 | Ventil rohový RDL 80 1/2" |  |  |  |  | ks | 111 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00027 | 0.02997 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -302425139
174 | Montáž tlakového tlačidlového splachovača |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.57686 | 2.3074 | 0.00164 | 0.00656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -777626665
175 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -245110732
176 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) |  |  |  |  | súb. | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.47 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2142086317
177 | Montážny prvok s nádržkou do steny (predstenová montáž) pre WC, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01788 | 0.07152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 359202485
178 | Montážny prvok s nádržkou do steny (predstenová montáž) pre WC, pre upevnenie podpier 288x75x113 mm, oceľ, sanitárny systém |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2005731473
179 | Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, sanitárny systém |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2090983587
180 | Montáž záchodu do predstenového systému |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.32645 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 813057750
181 | Klozet závesný biela,360x560x400mm,keramika |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0207 | 0.0828 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1560550076
182 | Sedátko s poklopom, 378x448 mm, duroplast, biela |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 833599790
183 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry |  |  |  |  | súb. | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.4998 | 38.9961 | 0.00057 | 0.01482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1204633794
184 | Umývadlo keramické, 600x345x150 mm, biela |  |  |  |  | ks | 17 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.015 | 0.255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1187505763
185 | Umývadielko keramické, rozmer 450x340x145 mm, biela |  |  |  |  | ks | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.008 | 0.072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 753937282
186 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm |  |  |  |  | súb. | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.2988 | 9.1952 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1844817843
187 | Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.011 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1753625720
188 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm |  |  |  |  | súb. | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.5219 | 6.0875 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -872435423
189 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová bočné do výšky 2000 mm a šírky 900 mm |  |  |  |  | súb. | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.5138 | 6.0553 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1807396330
190 | Sprchové dvere jednokrídlové, rozmer 900x30x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2033505202
191 | Sprchová stena pevná, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1473834591
192 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr |  |  |  |  | súb. | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.61585 | 1.2317 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 695197731
193 | Nerezový drezc vysokoleštený, vhodný do skrinky s minimálnou šírkou 60 cm | [5 empty] | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1265307645
194 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry |  |  |  |  | súb. | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.70606 | 2.1182 | 0.00041 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -747598896
195 | Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0162 | 0.0486 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -668710263
196 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.39272 | 1.1782 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -197512878
197 | Batéria drezová nástenná DN 15, jednopáková, chróm |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00149 | 0.00447 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1254676575
198 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu |  |  |  |  | ks | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.56554 | 15.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 538820052
199 | Umývadlová stojanková páková batéria, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm |  |  |  |  | ks | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 445541044
200 | Batéria drezová stojanková páková Mio s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1972491827
201 | Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.67318 | 2.6927 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 493714881
202 | Sprchová termostatická Objekta DN 15, na stenu, chróm |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00307 | 0.01228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1031825932
203 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 |  |  |  |  | ks | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15616 | 4.0602 | 1e-05 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1167467225
204 | Zápachová uzávierka umývadlová nábytková HL137/40, DN 40x5/4", s veľkodušne zahnutými rúrkami s pripojovacím závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP |  |  |  |  | ks | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1957862767
205 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.16927 | 0.33854 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2040157483
206 | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, tepl do 95°C |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1208920690
207 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15621 | 0.62484 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1567568087
208 | Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie hrdlo d 50 mm, plast |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1637282903
209 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 50 |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.14727 | 0.44181 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 392029339
210 | Zápachová uzávierka kolenová d 56/56 mm, pre výlevku, zvislý prívod aj odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 978511566
211 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.14716 | 0.58864 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 411023639
212 | Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -34596586
213 | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32695722
214 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  |  |  | t | 0.984 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.502 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -829400835
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.0383 |  | 0.04266 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
215 | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov |  |  |  |  | kg | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.054 | 5.4 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 157563332
216 | Kotviace príslušenstvo, nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ... |  |  |  |  | ks | 520 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -698624245
217 | Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC |  |  |  |  | ks | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.23632 | 2.5995 | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -104924746
218 | Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 300x300 mm, doska GKB/RB 12,5 mm |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1994971850
219 | Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x150 mm, G125 do sadrokartónových systémov |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1518201462
220 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  |  |  | t | 0.013 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.984 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1854295546
| N02 - Zdravotechnika - rozvod stlačený vzduch | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 34.9665 |  | 0.41428 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | Montáž ventilu PP-R pre stlačený vzduch DN15 |  |  |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.19 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1625188393
222 | Midi ukončovacia krabica s úpravnou jednotkou a uzatváracím kohútom EVM18-DM-SK-GES18 |  |  |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -617699413
223 | Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2 |  |  |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13102 | 1.0482 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1455367280
224 | Tlakový redukčný ventil, 1/2" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast |  |  |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.011 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2084662594
225 | Montáž potrubia z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress do 54x1,5mm |  |  |  |  | m | 126 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.252 | 31.752 | 0.00192 | 0.24192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1155499541
226 | Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 15 mm, dĺ. 6 m, hr. steny 1,0 mm |  |  |  |  | m | 44 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00034 | 0.01496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1651861077
227 | Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 18 mm, dĺ. 6 m, hr. steny 1,0 mm |  |  |  |  | m | 27 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00041 | 0.01107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1123941236
228 | Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 22 mm, dĺ. 6 m, hr. steny 1,2 mm |  |  |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -479200865
229 | Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 28 mm, dĺ. 6 m, hr. steny 1,2 mm |  |  |  |  | m | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00078 | 0.00546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 739029099
230 | Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 35 mm, dĺ. 6 m, hr. steny 1,5 mm |  |  |  |  | m | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00121 | 0.04356 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -388882564
231 | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.64637 | 0.64637 | 0.00099 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1475843750
| N03 - Zdravotechnika - rozvod para | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.5349 |  | 0.22661 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6 |  |  |  |  | m | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.32684 | 8.4978 | 0.00144 | 0.03744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1899318474
233 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6 |  |  |  |  | m | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.32697 | 0.98091 | 0.00165 | 0.00495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1164275729
234 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6 |  |  |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.34024 | 5.1036 | 0.00215 | 0.03225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1192513261
235 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6 |  |  |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.43514 | 12.1839 | 0.00368 | 0.10304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -253734494
236 | Montáž poistného ventilu rpírubového na paru |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.612 | 0.612 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2003407915
237 | Ventil poistný - P 10 237 616 DN20 prírubový |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -60942405
238 | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 15 |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20219 | 0.60657 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1370290931
239 | Guľový uzáver prírubový na paru nerez, DN 15, dĺ. 130 mm, PN 40, do 250°C |  |  |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1478056301
240 | Hladinová sonda SHR-3, tlaková nerezová, pripojovací kábel PVC 2x0,75 mm |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2053377421
241 | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 20 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.248 | 0.248 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1886642248
242 | Guľový uzáver prírubový na paru nerez, DN 20, dĺ. 150 mm, PN 40, do 250°C |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1471046053
243 | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 25 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.29135 | 0.5827 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 506749280
244 | Guľový uzáver prírubový na paru nerez, DN 25, dĺ. 160 mm, PN 40, do 250°C |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1261290824
245 | Montáž guľového uzáveru prírubového DN 32 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31835 | 0.31835 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1544536606
246 | Guľový uzáver prírubový na paru nerez, DN 32, dĺ. 180 mm, PN 40, do 250°C |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1347020508
247 | Montáž vodovodného filtra prírubového do DN 50 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.429 | 1.716 | 0.00152 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118742311
248 | Filter prírubový PN 16 DN 15 FY69P- 20A max 225°C | [5 empty] | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1737151565
249 | Filter prírubový PN 16 DN 25 FY69P- 25A max 225°C | [5 empty] | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 85463842
250 | Montáž bezpečnostného ochladzovacieho vtoku so spodným odtokom |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.685 | 0.685 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 870508201
251 | Ochladzovacia vanička W300/270 L300/270 H300 E30, D160 standard, EN1253 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -331818040
252 | Rošt mriežkový,protišmyk.,268x268,L15,V2A |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -741365869
253 | Vpust, odtok s tesnením DN 150, výška 600 mm, dĺ. 0,5 m, vrátane kalového koša |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1756020880
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.032 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.032 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | Tlaková skúška tlakových rozvodov |  |  |  |  | sub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 6.937 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -161569424
255 | Regulačná súprava-kontrola tesnosti prírubových spojov penotvorným roztokom |  |  |  |  | sub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1882331142
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 29.68 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška |  |  |  |  | hod | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1952257517
257 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška |  |  |  |  | sub | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1641204215
258 | Odborné práce, revízna správa |  |  |  |  | sub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2023777212