## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[32 empty] | 0,01 | 20
| SÚHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,01
|  | Kód: | [29 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [15 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Myjava | [8 empty] | Dátum: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | False
[16 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Holod | [12 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 0
|  | Ostatné náklady zo súhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:
| Stavba: | [6 empty] | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
| Miesto: | [6 empty] | Myjava | [6 empty] | Dátum: |  |  | 2018-12-11
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Holod
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR] |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4d7f37d2-f253-435e-90af-7760f49d00d4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | E.1.3 |  |  |  | Silnoprúdová a slabprúdová elektroinštalácia | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ef14c232-e5b6-4c99-a3db-6c939e39a9cc} | {4d7f37d2-f253-435e-90af-7760f49d00d4}
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Percent. zadanie [% nákladov rozpočtu] | Zaradenie nákladov | DPH | DPH [EUR]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO - Elektroinštalácie
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ef14c232-e5b6-4c99-a3db-6c939e39a9cc}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
| Objekt: |  | E.1.3 Silnoprúdová a slabprúdová elektroinštalácia
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Myjava | [5 empty] | Dátum: |  | 0
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Holod | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
Objekt: |  |  | E.1.3 Silnoprúdová a slabprúdová elektroinštalácia
Miesto: |  |  | Myjava |  |  |  | Dátum: |  | 0
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Holod
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Rz - ROZPOČET | [8 empty] | 0
| O-03 - MONTÁŽ | [8 empty] | 0
| O-03-01 - Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0
| O-03-02 - Svetelné obvody: | [8 empty] | 0
| O-03-03 - Zásuvkové obvody: | [8 empty] | 0
| O-03-04 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0
| O-03-05 - Slaboprúdové obvody: | [8 empty] | 0
| O-04 - SKÚŠKY | [8 empty] | 0
| O-05 - MATERIÁL | [8 empty] | 0
| O-05-01 - Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0
| O-05-02 - Svetelné obvody: | [8 empty] | 0
| O-05-03 - Zásuvkové obvody: | [8 empty] | 0
| O-05-04 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0
| O-05-05 - Slaboprúdové obvody: | [8 empty] | 0
| O-07 - OPN | [8 empty] | 0
| O-08 - REALIZAČNÝ TÍM | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
[14 empty] | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[14 empty] | znížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
Objekt: |  |  | E.1.3 Silnoprúdová a slabprúdová elektroinštalácia
Miesto: |  |  | Myjava |  |  |  | Dátum: |  | 0
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Holod
PČ | Popis |  |  |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| Rz - ROZPOČET | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| O-03 - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| O-03-01 - Rozvádzač Rxx (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | Rozvádzač RH.01(02) podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
2 | Rozvádzač RS.01(02) podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
| O-03-02 - Svetelné obvody: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 214.8557 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | Svietidlo stropné prismatické LED, 1x51W, 4500lm/850, LED 9003, 4000°K, CRI80, RAL 9003, 595x595x91mm |  |  |  |  | ks | 52 | 0 |  | 0
4 | Svietidlo stropné prismatické LED, 1x51W, 4500lm/850, LED 9003, 4000°K, CRI80, RAL 9003, 595x595x91mm |  |  |  |  | ks | 145 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1123 | 161.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -254902112
5 | Svietidlo stropné, vsadená montáž, 1x26W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 20, pätica G 24q, RAL 9003, priemer 195 mm, výška 100 mm |  |  |  |  | ks | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.77252 | 13.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 416851569
6 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x69W, IP65 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.77252 | 3.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1710008828
7 | Svietidlo stropné okrúhle, priemer 300 mm, v 40 mm , 1x25W, 2300lm/840, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, IP54 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
8 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x26W, IP65 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.77252 | 3.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1646879231
9 | Núdzové svietidlo nástenné LED, optický difúzor, 1x 1W, ECG, batéria NiCd 3,6V/1,5Ah, 110 lm, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65, 350x75x120 mm |  |  |  |  | ks | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.544 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1557967533
10 | Jednopólový vypínač, radenie 1, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 37 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.27072 | 10.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1728614266
11 | Striedavý prepínač, radenie 6, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.2893 | 3.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1453676910
12 | Sériový vypínač, radenie 5, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.2893 | 6.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1248231980
13 | Striedavý prepínač striedavý, radenie 6+6, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.2893 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1248231980
14 | Tlačítko, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44767 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 671450134
| O-03-03 - Zásuvkové obvody: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.3365 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, jednoduchá |  |  |  |  | ks | 200 | 0 |  | 0
16 | Zásuvka trojfázová 3f - 400V, 50Hz, jednoduchá |  |  |  |  | ks | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20525 | 3.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1781942658
17 | Jednopólový otočný prepínač so signálkou, 230VAC, 25A |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20525 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1781942658
18 | Trojpólový otočný prepínač so signálkou, 400VAC, 32A |  |  |  |  | ks | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20525 | 5.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1781942658
| O-03-04 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 609.487 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | Kábel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 |  |  |  |  | m | 2200 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0812 | 178.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1008302237
20 | Kábel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 |  |  |  |  | m | 2300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0812 | 186.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 873057504
21 | Kábel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 |  |  |  |  | m | 800 | 0 |  | 0
22 | Kábel 1-CYKY-J 5x4mm2 |  |  |  |  | m | 500 | 0 |  | 0
23 | Kábel 1-CYKY-J 5x6mm2 |  |  |  |  | m | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1133 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -270933448
24 | Kábel 1-AYKY-J 3x95/70mm2 |  |  |  |  | m | 100 | 0 |  | 0
25 | Kábel 1-AYKY-J 3x185/95mm2 |  |  |  |  | m | 100 | 0 |  | 0
26 | Kábel CY 4 mm2 |  |  |  |  | m | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0812 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1171752670
27 | Kábel CY 6 mm2 |  |  |  |  | m | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0812 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1923312654
28 | Univerzálna inštalačná krabica |  |  |  |  | ks | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.17882 | 71.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1437707198
29 | Lišta napájacia XTS4400-1 2190017TS011, 4M |  |  |  |  | m | 148 | 0 |  | 0
30 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 |  |  |  |  | ks | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22777 | 91.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 630896176
31 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 4 mm2 |  |  |  |  | ks | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04706 | 4.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1443003392
32 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 |  |  |  |  | ks | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05365 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1900347995
| O-03-05 - Slaboprúdové obvody: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 223.0497 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | Zásuvka telefónna RJ12 |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.64319 | 4.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1555271590
34 | Dátová zásuvka RJ45 |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1661 | 8.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 207051743
35 | Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5 |  |  |  |  | m | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0812 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1534904755
36 | Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6 |  |  |  |  | m | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0812 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1563264457
37 | Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 |  |  |  |  | m | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0848 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -26114032
38 | Dorozumievací systém videovrátnik Legrand |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
39 | Ukončenia vodičov v zásuvkách |  |  |  |  | ks | 84 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.65506 | 55.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -588589075
| O-03-06 - Bleskozvodný materiál | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 274.8956 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 4155.7
40 | Skúšobná svorka SZ |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31805 | 3.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.7 | 64 | 1089183679
41 | Svorka SS |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22769 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 64 | 126454988
42 | Svorka SK |  |  |  |  | ks | 76 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31805 | 5.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.2 | 64 | 47563646
43 | Chránička FXP |  |  |  |  | m | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.78698 | 8.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128.7 | 64 | 929187424
44 | Držiak chráničky FXP do muriva |  |  |  |  | ks | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.7662 | 16.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 | 64 | 1864179448
45 | Označovací štítok |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.16263 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 64 | -1122808726
46 | Podpera vedenia PV21 |  |  |  |  | ks | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15059 | 7.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 64 | -173982004
47 | Zvodový vodič FeZn Ø8mm |  |  |  |  | m | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44906 | 179.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2720 | 64 | -1797455982
48 | Zvodový vodič FeZn Ø10mm |  |  |  |  | m | 150 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44906 | 24.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 2 | 374 | 64 | -577049944
49 | Svorka SR3 |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22769 | 5.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 64 | -622053863
50 | Uzemňovacia tyč ZT2 |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44906 | 24.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 2 | 374 | 64 | -577049944
| O-03-08 - Prirážky z montážnych prác: | [8 empty] | 0
51 | Podiel pridružených výkonov |  |  |  |  | % | 301.74 | 0 |  | 0
52 | Presun materiálu na stavbe |  |  |  |  | % | 301.74 | 0 |  | 0
| O-04 - SKÚŠKY | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | Revízna správa |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 526537459
| O-05 - MATERIÁL | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| O-05-01 - Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
54 | Rozvádzač RH.01 podľa projektovej dokumentácie |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
55 | Rozvádzač RS.01 podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
56 | Rozvádzač RH.02 podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
57 | Rozvádzač RS.02 podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
| O-05-02 - Svetelné obvody: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 49.5
58 | Svietidlo stropné prismatické LED, 1x51W, 4500lm/850, LED 9003, 4000°K, CRI80, RAL 9003, 595x595x91mm |  |  |  |  | ks | 52 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -157219608
56 | Svietidlo stropné lineárne LED, 1x51W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65 (nevhodné pre použitie v exteriéry), RAL 9003, 1570 x 160 x 101 mm, pätica G5, lakový záväs |  |  |  |  | ks | 145 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -157219608
57 | Svietidlo stropné, vsadená montáž, 1x26W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 20, pätica G 24q, RAL 9003, priemer 195 mm, výška 100 mm |  |  |  |  | ks | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2123962813
58 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x69W, IP65 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1414635972
59 | Svietidlo stropné okrúhle, priemer 300 mm, v 40 mm , 1x25W, 2300lm/840, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, IP54 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
60 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x26W, IP65 |  |  |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -572235934
61 | Núdzové svietidlo nástenné LED, optický difúzor, 1x 1W, ECG, batéria NiCd 3,6V/1,5Ah, 110 lm, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65, 350x75x120 mm |  |  |  |  | ks | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -863938877
62 | Jednopólový vypínač, radenie 1, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 37 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 610164946
63 | Striedavý prepínač, radenie 6, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1306156560
64 | Sériový vypínač, radenie 5, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -156874053
65 | Tlačítko ZB5-AA21 + ZBE-101, ZB5 AZ009, 250V, 10A |  |  |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 128 | 1894361079
66 | Striedavý prepínač striedavý, radenie 6+6, 10A, 250V |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0
67 | Lišta napájacia XTS4400-1 2190017TS011, 4M |  |  |  |  | ks | 37 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 678259967
| O-05-03 - Zásuvkové obvody: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
68 | Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, jednoduchá |  |  |  |  | ks | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1327525904
69 | Zásuvka trojfázová 3f - 400V, 50Hz, jednoduchá |  |  |  |  | ks | 18 | 0 |  | 0
70 | Jednopólový otočný prepínač so signálkou, 230VAC, 25A |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0
71 | Trojpólový otočný prepínač so signálkou, 400VAC, 32A |  |  |  |  | ks | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1327525904
| O-05-04 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | Kábel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 |  |  |  |  | m | 2200 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -401266574
73 | Kábel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 |  |  |  |  | m | 2300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 482119986
74 | Kábel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 |  |  |  |  | m | 800 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
75 | Kábel 1-CYKY-J 5x4mm2 |  |  |  |  | m | 500 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
76 | Kábel 1-CYKY-J 5x6mm2 |  |  |  |  | m | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -490763618
77 | Kábel 1-AYKY-J 3x95/70mm2 |  |  |  |  | m | 100 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
78 | Kábel 1-AYKY-J 3x185/95mm2 |  |  |  |  | m | 100 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
79 | Kábel CY 4 mm2 |  |  |  |  | m | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -276649851
80 | Kábel CY 6 mm2 |  |  |  |  | m | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 92264273
81 | Univerzálna inštalačná krabica |  |  |  |  | ks | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 40256264
| O-05-05 - Slaboprúdové obvody: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | Zásuvka telefónna RJ12 |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1265797363
82 | Dátová zásuvka RJ45 |  |  |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -923378674
83 | Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5 |  |  |  |  | m | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -771680846
84 | Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6 |  |  |  |  | m | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1522052877
85 | Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 |  |  |  |  | m | 300 | 0 |  | 0
| O-05-06 - Bleskozvodný materiál | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 819.2
86 | Skúšobná svorka SZ |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 128 | -760701168
87 | Svorka SS |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 128 | -857884545
88 | Svorka SK |  |  |  |  | ks | 76 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.8 | 128 | -255315940
89 | Svorka SO |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0
90 | Svorka SP1 |  |  |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0
91 | Svorka SR3 |  |  |  |  | ks | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 128 | 1280677464
92 | Chránička FXP |  |  |  |  | m | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.4 | 128 | -154016547
93 | Držiak chráničky FXP do muriva |  |  |  |  | ks | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 128 | -701867109
94 | Označovací štítok |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 128 | 882687882
95 | Podpera vedenia PV21 |  |  |  |  | ks | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 128 | 1409512146
96 | Zvodový vodič FeZn Ø8mm |  |  |  |  | m | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 128 | 320113406
97 | Zvodový vodič FeZn Ø10mm |  |  |  |  | m | 150 | 0 |  | 0
98 | Uzemňovacia tyč ZT2 |  |  |  |  | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 128 | -1579336610
| O-05-08 - Prirážky z materiálu: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | Zásobovacia réžia |  |  |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -922066354
66 | Podružný materiál |  |  |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | Doprava materiálu na stavbu |  |  |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -863987500