## cenník
Umiestnenie | Perióda kontroly (jar-jeseň) | Typ vonkajšej klimatizácie | Typ vnútornej klimatizácie | Počet klim. jednotiek | JC v € bez DPH | JC v € s DPH | Spolu v € za rok bez DPH | Spolu za rok v € s DPH
1.poschodie suterén miestnosť č. 104 akumulátorovňa | 2x ročne | TOSHIBA RAS-24S2AH-ES2 6,8 kW | TOSHIBA RAS-24SKHP-ES2 6,8 kW | 1
1.poschodie split kancelária č. 112, 113 | 2x ročne | GREE GWHD(18)NK3FO 5kW | 1* vonku
|  |  | GREE GWH(09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 2
2.poschodie kancelária č. 214 | 2x ročne | Whirlpool AMC 993 AC 18K CH-2 1,7 kW | Whirlpool AMC 993 AC 18K CH-2 1,7 kW | 1
2.poschodie serverovňa | 2x ročne | LU-VE CONTARDO SVHS 36-/0 | LENOX DHADC0205 19,9 kW | 5
3.poschodie kancelária č. 309 a 311 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 3
3.poschodie kancelária č. 311 - 312 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 2
4.poschodie kancelária č. 409 | 2x ročne | GREE GWH12KF-K3DNA5J/0 3,5 kW | GREE GWH12KF-K3DNBIJ/I 3,5 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 502 - 507 | 2x ročne | GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW | 1* vonku
|  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 4
5.poschodie kancelária č. 504 | 2x ročne |  | GREE GWH (07)KF-K3DNA6E/I 2,1 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 507 | 2x ročne |  | GREE GWH (18)KG-K3DNA6E/I 5,3 kW | 2
5.poschodie kancelária č. 508a-510 | 2x ročne | GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW | 1* vonku
|  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 4
5.poschodie miestnosť č. 511 serverovňa | 2x ročne | CIAT STELLA 24B K 7040001 | CIAT STELLA 24BD7039977 | 2
protokol o vykonaní kontroly úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č.842/2006 a zákona č.286/2009Z.z. a vyhlášky č. 314/20009 Z.z. (leaklog) - 7 zariadení nad 12kW |  |  |  | 7
hodinová sadzba servisného zásahu vrátane dopravy |  |  |  | 1 hod.
Vyhodnotenie a návrh na plnenie kritéria (cena celkom bez DPH)

## požiadavka
Umiestnenie | Perióda kontroly (jar-jeseň) | Typ vonkajšej klimatizácie | Počet klim. jednotiek | Typ vnútornej klimatizácie | Počet klim. jednotiek
1.poschodie suterén miestnosť č. -104 akumulátorovňa | 2x ročne | TOSHIBA RAS-24S2AH-ES2 6,8 kW | 1 | TOSHIBA RAS-24SKHP-ES2 6,8 kW | 1
1.poschodie kancelária č. 112 | 2x ročne | GREE GWHD(18)NK3FO 5kW (split) | 1 |  | 1* vonku
|  |  |  | GREE GWH(09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
1.poschodie kancelária č. 113 | 2x ročne |  |  | GREE GWH(12)KF-K3DNA6E/I 3,5 kW | 1
2.poschodie kancelária č. 214 | 2x ročne | Whirlpool AMC 993 AC 18K CH-2 1,7 kW | 1 | Whirlpool AMC 993 AC 18K CH-2 1,7 kW | 1
2.poschodie serverovňa | 2x ročne | LU-VE CONTARDO SVHS 36-/0 | 5 | LENOX DHADC0205 19,9 kW | 5
3.poschodie kancelária č. 309 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1 | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1
3.poschodie kancelária č. 310 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1 | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1
3.poschodie kancelária č. 311 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 2 | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 2
3.poschodie kancelária č. 312 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 1 | SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 1
4.poschodie kancelária č. 409 | 2x ročne | GREE GWH12KF-K3DNA5J/0 3,5 kW | 1 | GREE GWH12KF-K3DNBIJ/I 3,5 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 502 | 2x ročne | GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW | 1 |  | 1* vonku
|  |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 503 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 504 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (07)KF-K3DNA6E/I 2,1 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 505 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 506 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 507 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (18)KG-K3DNA6E/I 5,3 kW | 2
5.poschodie kancelária č. 508a | 2x ročne | GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW | 1 |  | 1* vonku
|  |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 508b | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 509 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie kancelária č. 510 | 2x ročne |  |  | GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1
5.poschodie miestnosť č. 511 serverovňa | 2x ročne | CIAT STELLA 24B K 7040001 | 2 | CIAT STELLA 24BD7039977 | 2
(zariade- nia nad 12 kW)
Rozsah činnosti servisu: 1.) Základný servis: - čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej a vnútornej jednotky, - čistenie filtrov, - skúška správneho odtoku kondenzátu, - kontrola elektrického zapojenia, - kontrola tlaku chladiva v okruhu, - doplnenie chladiva (v prípade malého množstva cca do 50 g), - diagnostika prípadnej poruchy s následným vypracovaním cenovej ponuky, - vrátane dopravy na miesto servisu, - vypracovanie protokolu o vykonaní kontroly úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z. z. a vyhlášky č. 314/2009 Z. z. (Leaklog - 7 zariadení nad 12 kW). V prípade prác a náhradných dielov ako aj doplnenie chladiva, ktoré je potrebné dodať a vykonať nad rámec bodu 1.) na základe výstupu zo základného servisu, vypracuje poskytovateľ cenovú ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu. 2.) Servisný zásah: - nástup na servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy, - vykonanie obhliadky a diagnostika poruchy s následným vypracovaním ponuky. V prípade náhradných dielov, ktoré je potrebné dodať v prípade poruchy na základe výstupu zo servisného zásahu, vypracuje dodávateľ cenovú ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu.
Rozsah činnosti servisu: 1.) Základný servis: - čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej a vnútornej jednotky, - čistenie filtrov, - skúška správneho odtoku kondenzátu, - kontrola elektrického zapojenia, - kontrola tlaku chladiva v okruhu, - doplnenie chladiva (v prípade malého množstva cca do 50 g), - diagnostika prípadnej poruchy s následným vypracovaním cenovej ponuky, - vrátane dopravy na miesto servisu. V prípade prác a náhradných dielov ako aj doplnenie chladiva, ktoré je potrebné dodať a vykonať nad rámec bodu 1.) na základe výstupu zo základného servisu, vypracuje poskytovateľ cenovú ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu. 2.) Servisný zásah: - nástup na servisný zásah do 72 48 hodín od nahlásenia poruchy, - vykonanie obhliadky a diagnostika poruchy s následným vypracovaním ponuky. V prípade náhradných dielov, ktoré je potrebné dodať v prípade poruchy na základe výstupu zo servisného zásahu, vypracuje dodávateľ cenovú ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu.
Pre správne nacenenie nutná obhliadka, nakoľko sa jedná aj o kllimatizácie na streche budovy.
Miesto plnenia zákazky: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava