**Príloha 1G**

**C E N O V Á P O N U K A**

Názov zákazky: **Zefektívnenie systému zberu vytriedených KO v obci Hrubý Šúr**

**Kancelársky kontajner 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **7) Kancelársky kontajner – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*** |
| Min. vonkajší rozmery: 6,0 x 2,5 x 2,8 m\* |  |
| Rozdelený na skladovacie priestory a kanceláriu | ÁNO/NIE |
| Skladovací priestor s garážovou bránou a 1 ks oknom | ÁNO/NIE |
| Kancelársky priestor 1 ks dvere, 2 ks okno | ÁNO/NIE |
| Elektroinštalácia – rozvádzač, 2x svetlo, 3x zásuvka | ÁNO/NIE |
| Tepelná izolácia stropu, stien, podlahy min. hr. 10 cm | ÁNO/NIE |
| Vodotesná podlahová doska | ÁNO/NIE |
| PVC podlahovina | ÁNO/NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ ponúkaného kontajnera:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena za kancelársky kontajner**  (Eur bez DPH) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| V ........................., dňa ...... | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  meno a priezvisko, funkcia  podpis[[1]](#footnote-1)1 |

1. 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. [↑](#footnote-ref-1)