SPOLOČNÉ ZÁSOBNÉ POTRUBIE PRE OBEC KAZIMÍR A BREZINA           VÝKAZ RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR

AKTUÁLIZÁCIA – zmena PVC a tvaroviek na  rúry a tvarovky HDPE

| MATERIÁL | M.J. | MNOŽSTVO | PROFIL | ZNAČKA - POPIS | STN, EN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POTRUBIE |  |  |  |  |  |
| PE | m | 1117,0 | 160x9,5 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m | 64 3212 |
| TVAROVKY |  |  |  |  |  |
| LIATINA | ks | 3 | 150 | P 150-90° KOLENO | 13 2055 |
|  | ks | 1 | 100 | P 100-90° KOLENO | 13 2055 |
| ELEKTROTVAROVKY PE 100 | ks | 2 | 150/150 | T- PRÍRUBOVA TVAROVKA S ODBOČKOU |  |
|  | ks | 1 | 150/100 | T- PRÍRUBOVA TVAROVKA S ODBOČKOU |  |
|  | ks | 3 | 150 | Tvarovka liatinová prírubová DN 150 s pružným spojom a hrdlom E |  |
|  | ks | 2 | 100 | Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E |  |
|  | ks | 2 | 80 | Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E |  |
|  | ks | 3 | 150 | Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 150 |  |
|  | ks | 1 | 150/80 | Tvarovka liatinová prírubová DN 150/80 s prírubovou odbočkou A |  |
|  | ks | 2 | 150/80 | FLR-REDUKOVANÝ LEMOVÝ NAKRUŽOK INTEGROVANÝ | FRIALEN |
|  | ks | 93 | 150 | UB-SPOJKA | FRIALEN |
|  | ks | 2 | 150 | BB 11° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
|  | ks | 1 | 150 | BB 22° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
|  | ks | 13 | 150 | BB 30° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
|  | ks | 2 | 150 | BB 45° KOLENO S DLHÝMI RAMENAMI | FRIALEN |
| ARMATÚRY |  |  |  |  |  |
| LIATINA | ks | 1 | 80 | VODOMER |  |
|  | ks | 1 | 100 | VODOMER |  |
|  | ks | 4 | 150 | E2 POSUVAČ S PRÍRUBAMI | HAWLE |
|  | ks | 2 | 100/80 | E2 REDUKČNÝ POSUVAČ | HAWLE |
|  | ks | 2 | 150/100 | E2 REDUKČNÝ POSUVAČ | HAWLE |
|  | ks | 1 | 80/65 | REDUKČNA PRÍRUBA HAWLE 80/65 | HAWLE |
|  | ks | 1 | 50 | SAMOČINNÝ VZDUŠNIK HAWLE 2“ | HAWLE |
|  | ks | 4 | 150 | MONTÁŽNA VLOŽKA | 13 6586 |
|  | ks | 3 | - | POKLOP ŠACHTOVÝ 600x600mm | 13 6586 |
|  | ks | 1 | 80 | AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA - AOS |  |
|  | ks | 1 | - | POKLOP AOS |  |
|  | ks | 9 | 150 | LTP150-1000 |  |
|  | ks | 2 | 100 | LTP100-1000 |  |
|  | ks | 2 | 100 | TP150-800 |  |
|  | ks | 5 |  | PROTIPOSUVNÝ STRMEŇ HAWLE č.1254 | HAWLE |
| DOPLNKOVÁ VÝSTROJ |  |  |  |  |  |
|  | m | 1117,0 |  | IDENTIFIKAČNÝ VODIČ-AYKY 2x4 mm2 | 13 6586 |
|  | ks | 8 |  | ORINTEČNÁ TABUĽKA VODOVODU | 736621 |
|  | m | 1117,0 |  | VÝSTRAŽNÁ FÓLIA - modrá |  |
| OCEĽ |  |  |  |  |  |
| OCEĽ | m | 22 | 200 | OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA 324x8mm |  |
|  | m | 7 | 150 | OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA 159x4,5mm |  |

Na výstavbu vodovodného potrubia sú navrhované rúry HDPE PE100, tvarovky z tvárnej liatiny a liatinové armatúry.  Spájanie HDPE rúr je zváraním zvarom na tupo a elektrotvarovkami.  Navrhované rúry sú skúšané na tlak 1,0 MPa.

Miesta lomov trasy potrubia a osadenia odbočiek sú istené proti posunu.

Zodpovedný projektant :  Ing. Juraj Bačo                                                                                      20.4.2023