Váš list číslo/zo dňa        	Naše číslo	           Bratislava 10. 03. 2020

Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04“ vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2019/S 221-541189 zo dňa 15. 11. 2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 235/2019 dňa 18. 11. 2019 pod označením 33701 – MSP, boli verejnému obstarávateľovi v rámci Žiadosti o vysvetlenie položené nasledovné otázky (ku ktorým verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odpovede):

Otázky a odpovede k Domovu pri kríži

Otázka č. 1: Modernizácia osvetľovacej sústavy: Počty a typy svietidiel uvedených v energetickom audite nesedia so skutočnosťou. Máme pri naceňovaní aj tak vychádzať z uvedených čísel v audite? Uvažovať aj s výmenou/modernizáciou svietidiel na izbách klientov alebo len v spoločných priestoroch (chodby, kancelárie...)?

Odpoveď č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že svietidlá v objekte boli fyzicky spočítané v procese spracovania energetického auditu. Čísla uvedené v energetickom audite sa od skutočnosti môžu odlišovať len minimálne v prípade miestností, ktoré neboli sprístupnené. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači pri príprave cenových ponúk vychádzali z čísel uvedených v energetickom audite. Výmena svietidiel je uvažovaná iba mimo izieb klientov.

Otázka č. 2: Inštalácia fotovoltaického systému na výrobu el. energie: Navrhovaný inštalovaný výkon je v porovnaní so spotrebou celého objektu zanedbateľný. Pri uvažovaných nákladoch na samotné panely a s tým spojené úpravy resp. vybudovanie sietí a s tým spojené stavebné práce a následná údržba, je tento návrh neefektívny a aj podľa slov zamestnancov objektu nerozumný a nevedia si predstaviť funkčnosť a opodstatnenosť tohto systému. Chce verejný obstarávateľ túto požiadavku napriek tomu ponechať a riadne naceniť?

Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ uvádza, že v Domove pri kríži sú inštalované technologické zariadenia, ktoré v dennom cykle konštante spotrebúvajú elektrickú energiu. Sú to zariadenia vzduchotechniky – 3 x 4500 m3/h + decentrálne zariadenia vzduchotechniky. Pre potreby týchto technológií verejný obstarávateľ požaduje OZE s použitím fotovoltaického systému.

Otázka č. 3: Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov: Chce VO osadiť meradlo aj na prívod plynu, aj keď plyn využíva len kuchyňa, ktorá je v prenájme súkromnej osoby? Na prípojkách (studená voda, elektrická energia a tepelná energia) majú dodávatelia energií osadené vlastné meradlá. Chce VO nahradiť tieto merače za nové s diaľkovým odpočtom spotreby alebo osadiť ďalšie, len pre vlastnú kontrolu/meranie hlavným mestom Bratislava, ako vlastníkom? Každá izba, samostatná jednotka má svoj merač spotreby elektrickej energie a vody. Chce VO vymeniť, resp. osadiť vlastné meradlo na každú takúto jednotku, alebo len na hlavných prívodoch do objektu? Za vodu klienti neplatia a nemajú možno motiváciu až tak vodu šetriť. Ide o šetrenie nákladov na vodu alebo len o kontrolu spotreby celého objektu?

Odpoveď č. 3: Požadované je meranie spotreby energie a vody na päte objektu. Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu merania pre vlastnú potrebu a nepožaduje výmenu fakturačných meradiel. Inštalácia meradiel na izby klientov nie je požadovaná.

Otázka č. 4: Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v rozsahu osadenia úsporných zariadení na všetkých výtokových armatúrach umývadiel a zníženia objemu vody používanej na splachovanie na všetkých toaletách: Týka sa toto opatrenie aj umývadiel a záchodov v izbách/kúpeľniach klientov? Pri úspornom opatrení na záchodoch pripadá do úvahy asi len výmena splachovacej nádržky za novú, čo sa prejaví na cene avšak prinesie asi najväčšiu úsporu vody.

Odpoveď č. 4: V priebehu roku 2020 prebehne kompletná rekonštrukcia stúpačiek a kúpeľní, mimo tohto projektu. Verejný obstarávateľ počíta len s opatreniami na splachovacích zariadeniach.

Otázka č. 5: V objekte má v blízkej dobe začať veľká rekonštrukcia rozvodov, dotkne sa to nejako navrhovaných prác a opatrení?

Odpoveď č. 5: V priebehu roku 2020 prebehne kompletná rekonštrukcia stúpačiek a kúpeľní, mimo tohto projektu. Verejný obstarávateľ počíta len s opatreniami na splachovacích zariadeniach.

Otázky a odpovede k ZUŠ Istrijská

Otázka č. 6: Inštalácia solárnych kolektorov: V objekte sa nachádzajú 2 elektrické ohrievače na teplú vodu a táto sústava kolektorov s uvedeným predpokladaným/požadovaným výkonom by nahradila max. 1 ohrievač, čo pri nákladoch na samotné kolektory a s nimi spojené vybudovanie nových rozvodov a s tým spojené stavebné práce v konečnom dôsledku neprinesie očakávanú úsporu resp. návratnosť v rozumnom časovom horizonte (ak vôbec), a naopak pridá náklady na údržbu. Ani zamestnanci školy si nevedia vysvetliť túto požiadavku a v podstate s návrhom nesúhlasia. Chce verejný obstarávateľ túto požiadavku napriek tomu ponechať a riadne naceniť?

Odpoveď č. 6: Nakoľko v ZUŠ Istrijská nemá centrálny rozvod teplej vody a cirkulácie, príprava teplej vody je riešená decentrálne tromi rôznymi spôsobmi, inštaláciu solárnych kolektorov preto v tejto budove verejný obstarávateľ nevyžaduje.

Otázka č. 7: Modernizácia osvetľovacej sústavy: Počty a typy svietidiel uvedených v energetickom audite nesedia so skutočnosťou. Máme pri naceňovaní aj tak vychádzať z uvedených čísel v audite?

Odpoveď č. 7: Verejný obstarávateľ uvádza, že svietidlá v objekte boli fyzicky spočítané v procese spracovania energetického auditu. Čísla uvedené v energetickom audite sa od skutočnosti môžu odlišovať len minimálne v prípade miestností, ktoré neboli sprístupnené. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači pri príprave cenových ponúk vychádzali z čísel uvedených v energetickom audite.

Otázka č. 8: Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov: Na prívodných sieťach sú osadené 3 merače – vykurovanie, studená voda a elektrická energia ktoré sú vo vlastníctve dodávateľov energií. Chce VO nahradiť tieto merače za nové s diaľkovým odpočtom spotreby alebo osadiť ďalšie, len pre vlastnú kontrolu/meranie hlavným mestom Bratislava, ako vlastníkom?

Odpoveď č. 8: Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu merania pre vlastnú potrebu a nepožaduje výmenu fakturačných meradiel.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj

vedúci oddelenia verejného obstarávania