**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** „Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 2. Plášte ochranné nesterilné**

|  |
| --- |
| 1. **Plášť návštevnícky, nesterilný**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Jednorazový plášť vhodný na krátkodobé použitie ako ochrana odevu pred jeho znečistením a kontamináciou,; ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov  |  |
| Materiál/Prevedenie | zosilnený krčný lem |  |
| krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |
| zapínanie minimálne na dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená |  |
| úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |
| dlhé rukávy ukončené elastickými manžetami respektíve elastickým lemom, resp. všitými gumičkami - uviesť |  |
| strih: zavinovací |  |
| materiál: netkaná textília  |  |
| gramáž min. 25g / m2  |  |
| ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný |  |
| zo zdravotne nezávadného materiálu |  |
| Farba | stálobarevná: zelená, modrá, biela - uviesť |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |

|  |
| --- |
| 1. **Plášť ochranný, nesterilný**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Ochranný plášť určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti |  |
| Materiál/Prevedenie | zosilnený krčný lem |  |
| krčný lem ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom |  |
| zapínanie minimálne v dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená  |  |
| úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu |  |
| dlhý rukáv |  |
| rukávy musia byť ukončené pletenými manžetami |  |
| strih: zavinovaci  |  |
| materiál: netkaná textília |  |
| gramáž min. 35 g / m2  |  |
| zdravotne nezávadný materiál |  |
| neobmedzujúci v pohybe, ľahký a pevný, bezprašný |  |
| Farba | stálofarebná zelená, modrá, biela (iná - uviesť) |  |
| Veľkosť | univerzálna  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky