Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť    5.  Návleky na obuv

| Návleky na obuv (ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| ŠÚKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Parameter | Charakteristika |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Jednorázové návleky na obuv vhodné na krátkodobé použitie, slúžiace na ochranu obuvi, ako aj na ochranu priestorov pred znečistením a kontamináciou z obuvi |  |  |  |
| Materiál/ Prevedenie | okraj je spevnený gumičkou /elastické sťahovanie na členku |  |  |  |
|  | spevnený okraj prichytáva návlek na obuvi a bráni jeho pretočeniu, príp. skĺznutiu |  |  |  |
|  | bez švíkov |  |  |  |
|  | návlek na obuv. Jeden pár návlekov nie je spolu spojený |  |  |  |
|  | strih, tvar : oválny |  |  |  |
|  | materiál: PVC /PE ; materiál dostatočne pevný a prispôsobený na natiahnutie na obuv ( uviesť: druh materiálu) |  |  |  |
|  | hrúbka min. 35µm |  |  |  |
| Farba | stálofarebná zelená, modrá (iná - uviesť) |  |  |  |
| Veľkosť | univerzálna veľkosť dĺžka návleku je min. 40 cm šírka návleku je min. 14 cm |  |  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky