## PHZ
Príloha 2 k PHZ
Verejný obstarávateľ: |  | Dodávateľ:
SKR MV SR |  | Obchodné meno alebo názov:
Drieňová 22, 826 04 Bratislava |  | Adresa alebo sídlo:
IČO:
Predmet zákazky: Trezor na rádioaktívny materiál
Miesto plnenia: Kontrolné chemické laboratórium CO, Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov
Prieskum trhu- na základe oslovenia subjektov cez systém JOSEPHINE na stanovenie PHZ
Trezor na rádioaktívny materiál | Množstvo | Cena bez DPH v € (vyplní uchádzač) | Cena s DPH v € (vyplní uchádzač)
Protipožiarny, oceľový plech Bezpečnostný zámok Rozmery: 210 x 100 x 45 cm Počet políc: min. 4 ks Nosnosť políc: min. 80 kg Vnútorné tienenie olovo + antimón, hrúbka tienenia min. 1 cm Možnosť variability tienenia v prípade nutnosti uskladnenia žiaričov s vyššou energiou | 1 | 0 | 0
Uchádzač:
Dátum:
Podpis: