**Opis predmetu zákazky**

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OK SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Janette Zajacová

Telefón: 09610/54093

E-mail: [janette.zajacova@minv.sk](mailto:janette.zajacova@minv.sk)

URL zverejneného prieskumu: <https://josephine.proebiz.com>

**Názov zákazky**: kalibrácia a overenie správnej funkčnosti laminárnych boxov

**Druh zákazky**: služba

**Spoločný slovník obstarávania (CPV)**: 50433000-9 – Kalibrovanie

**Zákazka nie je delená na časti.**

**Miesto plnenia**: Kriminalistický a expertízny ústav P PZ, Bratislava, Košice, Slovenská Ľupča

**Termín plnenia zákazky**: na základe objednávky do **30.11.2024**

**Opis predmetu zákazky**: kalibrácia a overenie správnej funkčnosti laminárnych boxov

**Podrobný opis predmetu:** bližšia špecifikácia v prílohe č. 1

**Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky**:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

**Spôsob predkladania ponúk PHZ**:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com> .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

**Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky do miesta plnenia.**

**Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:**

* v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)
* a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

**Doplňujúce informácie**:

1. V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru, vrátane dopravy, manipulácie a iných možných nákladov spojených s dodaním tovaru.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
3. Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra
4. Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa

V Bratislave, dňa 24. 05. 2024

.............................................................

Ing. Tibor Fóti

riaditeľ

odboru komodít

sekcie ekonomiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

**Príloha č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skúšobné zariadenia | výrobca | počet kusov | výrobné číslo | prac. | servisný plán |
| **EKOSTAR FLOW HF-BH-1200** | Ekokrok | 1 | 178/2006 | BA | ročná validácia, servisná podpora |
| **EKOSTAR FLOW HF-V-1005** | Ekokrok | 1 | 40/2006/A | BA | ročná validácia, servisná podpora |
| **AIRSTREAM FLOW PCR Cabinet** | ESCO | 1 | 2004-8757 | BA | ročná validácia, servisná podpora |
| **EKOSTAR FLOW HF-V-1005** | Ekokrok | 1 | 39/2006/A | KE | ročná validácia, servisná podpora |
| **EKOSTAR FLOW HF-BH-1200** | Ekokrok | 1 | 179/2006 | KE | ročná validácia, servisná podpora |
| **EKOSTAR FLOW HF – V** | Ekokrok | 1 | 34/2005/A | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |
| **EKOSTAR FLOW HF – V** | Ekokrok | 1 | 38/2006/A | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |
| **Cytosafe 1, 34 BASIC Line** | Ekokrok | 1 | CS1340BL-1432120 | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |
| **Cytosafe 1, 34 BASIC Line** | Ekokrok | 1 | CS1340BL-1432121 | SĽ | ročná validácia, servisná podpora |

* Predmetom služby je vykonanie ročnej validácie a servisnej prehliadky **PCR laminárnych boxov** s overením ich správnej funkčnosti – overenie prístrojov a to vrátane práce, materiálu k servisu a údržbe, dopravy a servisná podpora na dané prístroje.
* Predmetom záručnej služby je vykonanie ročnej validácie a servisnej prehliadky **Cytosafe boxov** s overením ich správnej funkčnosti – overenie prístrojov a to vrátane práce, materiálu k servisu a údržbe, dopravy a servisná podpora na dané prístroje
* Do cenovej ponuky za kalibráciu a servis zohľadnite aj náklady na dopravu, prácu servisného technika a cenu za najčastejšie používané náhradné diely používané pri servisnej prehliadke, ako aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a kalibrácií zariadení.
* **Servisná prehliadka zahŕňa:**
* Vizuálnu kontrolu integrity a funkčnosti zariadenia
* Výmenu ULPA/HEPA filtra na vstupe
* Výmenu ULPA/HEPA filtra na výstupe
* Zabezpečenie náhradných filtračných vložiek na 1 rok prevádzky
* **Servisná podpora zahŕňa:**
* Opravy prístrojov tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť prístrojov pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti, ak je taký zásah nevyhnutný.
* O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ objednávateľovi servisný protokol.
* **Nastavenie zariadenia / funkčná skúška / validácia zahŕňa:**
* Nastavenie zariadenia.
* Skúšku funkčnosti.
* Validáciu zariadenia podľa STN EN ISO 14644-1.
* Vypracovanie dokumentov – skúšobnej správy a vystavenie certifikátu funkčnosti prístroja.

**Miesto výkonu práce:**

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice