Opis predmetu zákazky

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OK SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72  Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Janette Zajacová

Telefón: 09610/54093

E-mail: janette.zajacova@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: https://josephine.proebiz.com

Názov zákazky: kalibrácia a servis malých laboratórnych prístrojov používaných v DNA laboratóriách

Druh zákazky: služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50433000-9 – Kalibrovanie

Zákazka nie je delená na časti.

Miesto plnenia: Kriminalistický a expertízny ústav P PZ, Bratislava, Košice, Slovenská Ľupča

Termín plnenia zákazky: na základe objednávky do 30.08.2024

Opis predmetu zákazky: kalibrácia a servis malých laboratórnych prístrojov používaných v DNA laboratóriách

Podrobný opis predmetu: bližšia špecifikácia v prílohe č. 1

Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať  prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému https://josephine.probiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Spôsob predkladania ponúk PHZ:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky do miesta plnenia.

Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:

- v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)

- a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

Doplňujúce informácie:

- V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky  musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru, vrátane dopravy, manipulácie a iných možných nákladov spojených s dodaním tovaru.

- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky

- Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra

- Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa

V Bratislave,  dňa 24. 05. 2024

.............................................................

Ing. Tibor Fóti

riaditeľ

odboru komodít

sekcie ekonomiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1

Pracovisko Bratislava

| Názov meradla/zariadenia | Výrobca | Výrobné číslo | Servisný plán |
| --- | --- | --- | --- |
| Termocyklér |  |  |  |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 12106 | kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 12954 | kalibrácia, servisná podpora |
| Mastercykler X50s | Eppendorf | 6311KL62201 | kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor |  |  |  |
| Vákuový koncentrátor 5301 | Eppendorf | 0005811 | kalibrácia, servisná podpora |

Pracovisko Slovenská Ľupča

| Názov meradla/zariadenia | Výrobca | Výrobné číslo | Servisný plán |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatický pipet. systém |  |  |  |
| epMotion 5075 MC | Eppendorf | 00309 | kalibrácia, servisná podpora |
| Termocyklér |  |  |  |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 12957 | kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 007787 | kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 12103 | kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor |  |  |  |
| Vákuový koncentrátor 5301 | Eppendorf | 0005814 | kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor 5301 | Eppendorf | 0005255 | kalibrácia, servisná podpora |

Pracovisko Košice

| Názov meradla/zariadenia | Výrobca | Výrobné číslo | Servisný plán |
| --- | --- | --- | --- |
| Robotický systém |  |  |  |
| epMotion 5075 MC | Eppendorf | 00310 | kalibrácia, servisná podpora |
| Termocyklér |  |  |  |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 12953 | kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | Eppendorf | 12112 | kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor |  |  |  |
| Vákuový koncentrátor 5301 | Eppendorf | 0005812 | kalibrácia, servisná podpora |

Servisná podpora zahŕňa:

- Opravy prístrojov tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť prístrojov pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti.

- Výmena všetkých potrebných náhradných dielov.

- Prácu servisného technika.

- Dopravu servisného technika na miesto výkonu práce, kde sa daný prístroj nachádza.

- O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ objednávateľovi servisný protokol.

- Servisná odozva - do troch pracovných dní od nahlásenia poruchy na prístroji.

Preventívna prehliadka/kalibrácia zahŕňa:

- Zhotoviteľ vykoná pravidelnú preventívnu prehliadku/kalibráciu prístrojov, spojenú s overením jeho správnej funkčnosti.

- Zhotoviteľ hradí materiál nevyhnutný na použitie pri preventívnej prehliadke/kalibrácii, prácu servisného technika a náklady spojené s dopravou technika na miesto výkonu práce.

- O vykonaní preventívnej prehliadky/kalibrácie vydá zhotoviteľ objednávateľovi protokol.

Miesto výkonu práce:

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice