## Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Pozáručný servis infúznej techniky výrobcu B. Braun
1.2 CPV:
50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 a) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
2.1 b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
Položka č. 1 | Bezpečnostno-technická kontrola lineárnych a infúznych dávkovačov | ks | 1000
Položka č. 2 | Bezpečnostno technická kontrola dokovacích staníc vrátane riadiaceho modulu | ks | 250
Položka č. 3 | Pozáručný a mimozáručný servis | celok | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 - Bezpečnostno-technická kontrola lineárnych a infúznych dávkovačov
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky stanovenej výrobcom
Položka č. 2 - Bezpečnostno technická kontrola dokovacích staníc
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky stanovenej výrobcom
Položka č. 3 - Pozáručný a mimozáručný servis
1. | Opravy objednávateľom odovzdanej infúznej techniky dodávateľovi, pričom pod opravou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie súbor operácií, ktorými sa poškodená infúzna technika vráti do pôvodného alebo plne prevádzkyschopného stavu, pričom nedôjde k zmene technických parametrov alebo určeného účelu.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Minimálne osobitné zmluvné požiadavky: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie zmluvy na obdobie dvadsiatich štyroch (24) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2. | Požaduje sa poskytovať službu pozáručného servisu a odbornej údržby v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zákazky
3. | Požaduje sa poskytovanie služieb na základe čiastkových emailových objednávok objednávateľa
4. | Za termín doručenia e-mailovej objednávky sa považuje deň odoslania e-mailovej objednávky objednávateľom. Dodávateľ je povinný dostaviť sa na miesto poskytnutia služby do 48 hodín odo dňa odoslania e-mailovej objednávky a následne do 5 (päť) kalendárnych dní vykonať službu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne. Dodávateľ vykoná opravy, bezpečnostné technické kontroly v pracovných dňoch v čase od 8:00 – do 14:30 hod. okrem prípadov, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. | Požaduje sa poskytovanie služieb v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby poskytnuté služby vyhovovali potrebám objednávateľa. Taktiež sa požaduje poskytovať služby s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu (doklad o preškolení výrobcom B.Braun zahŕňajúci infúznu techniku) Požaduje sa poskytovanie služieb v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu B.Braun.
6. | Pozáručný servis sa vzťahuje aj na infúznu techniku v období záruky za akosť, ak požadovaný servisný úkon nespadá pod záručný servis
7. | Pozáručný servis zahŕňa najmä, nie však výlučne:
7.1 | identifikáciu poruchy,
7.2 | dodanie originálnych náhradných dielov,
7.3 | samotnú opravu zariadení resp. ďalšie potrebné úkony,
7.4 | preskúšanie funkčnosti zariadení,
7.5 | dezinfekciu,
7.6 | kalibráciu,
7.7 | záverečnú prehliadku zariadení,
7.8 | celkovú logistiku súvisiacu so servisom zariadení, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a rozvoz opravených zariadení do miesta plnenia.
7.9 | posúdenie technického stavu za účelom vyradenia, ak o to objednávateľ požiada a zároveň vyhotovenie protokolu o technickom posúdení,
7.10 | vykonávanie update software - ak je to potrebné,
7.10 | po každom servisnom zásahu je dodávateľ povinný vykonať kontrolu stavu bezpečnosti v zmysle platnej legislatívy a následne vyhotoviť doklad resp. servisný list, v ktorom bude zaznamenaný výsledok servisu a kontroly infúznej techniky po oprave,
7.11 | prevzatie pokazených náhradných dielov za účelom likvidácie a zapísanie do pracovného výkazu, že uvedený spotrebný tovar bol prevzatý na likvidáciu.
7. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do päť (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak objednávateľ súhlas v uvedenej lehote dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, dodávateľ je povinný infúznu techniku objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku objednávateľa odmietne
8. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby
9. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 6-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy
10. | Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené:
10.1 | v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu alebo
10.2 | inštaláciou, prevádzkou a údržbou infúznej techniky v rozpore s návodom na obsluhu alebo
10.3 | neoprávneným zásahom tretích osôb alebo
10.4 | prevádzkovaním infúznej techniky v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom.
11. | Dodávateľ je povinný oznámiť príchod servisných technikov na výkon pred začatím každého výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa
12. | Cena za servisné služby musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom táto cena bude maximálnou a záväznou počas platnosti uzatvorenej zmluvy
13. | Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za poskytnutú servisnú službu, vrátane ceny dielov dodaných pri servisnej službe. V prípade náhradných dielov sa v každom prípade vyžaduje súhlas objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny poverenou osobou objednávateľa
14. | Celková cena za poskytnuté služby zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom infúznej techniky, dopravné a balné náklady vrátane cestovných nákladov technika do miesta a z miesta plnenia a zároveň zvoz do servisného centra a rozvoz opravenej infúznej techniky na pracovisko objednávateľa, náklady na vyhotovenie a odovzdanie správ a protokolov z odborných prehliadok a odborných skúšok, náklady na vytvorenie zoznamu revidovaných zariadení spolu s jeho identifikáciou, t. j. zápisom inventárneho resp. evidenčného čísla a pod.) počas zmluvného obdobia
15. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnutie služby v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k poskytnutiu servisnej služby.
16. | Lehota splatnosti faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi (§340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník) pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, pričom: - prílohou faktúry sú kópie potvrdených Servisných výkazov za všetky služby poskytnuté v príslušnom kalendárnom mesiaci.
17. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa
18. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
19. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností (doklad o preškolení výrobcom B.Braun zahŕňajúci infúznu techniku, ktorá bude súčasťou uzatvorenej zmluvy a skúseností nevyhnutných na plnenie povinností podľa uzatvorenej zmluvy)
20. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
21. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
22. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
6.1 | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom B. Braun (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis.
6.2 | Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zmluvy v súlade s § 15 a §16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
V ......................................, dňa .......................

## Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky: Pozáručný servis infúznej techniky výrobcu B. Braun
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ na 24 mesiacov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Bezpečnostno-technická kontrola lineárnych a infúznych dávkovačov | ks | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Bezpečnostno technická kontrola dokovacích staníc vrátane riadiaceho modulu | ks | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pozáručný a mimozáručný servis | celok | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Identifikačné údaje
Obchodné meno :
Sídlo : |  |  |  | meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
IČO : |  |  |  | podpis, pečiatka
V ......................................, dňa ...................
Platnosť cenovej ponuky:
* platnosť cenovej ponuky min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky